## _Servizi_obbligatori(a_corpo)
Servizi obbligatori - Voce A della dichiarazione di offerta all. 4/A
Oggetto del servizio	Canone preventiva unitario annuale	Canone correttiva unitario annuale	Canone unitario annuale spostamento unitario strumentazione	Canone unitario annuale manutenzione cabine/Laboratori mobili e relativi accessori	Canone unitario annuale servizi QA/QC*	Canone unitario annuale di servizi di sostituzione strumentazione	Canone fornitura di membrane filtranti “totali” ***	Canone unitario annuale per la gestione rifiuti	Numero analizzatori /cabine**	Canone complessivo annuale	Prezzo complessivo biennale
Cabina	\	\	\		\	\	\	\	57	0,00	0,00
Laboratori Mobili	\	\	\		\	\	\	\	4	0,00	0,00
Analizzatore SO2					\		13	0,00	0,00
Analizzatore CO					\		15	0,00	0,00
Analizzatore NOX/NO/NO2 *					\		19	0,00	0,00
Analizzatore O3					\		35	0,00	0,00
Analizzatore BTEX					\		19	0,00	0,00
Analizzatore HG					\		1	0,00	0,00
Analizzatore THC (Cerano)					\		1	0,00	0,00
Analizzatore Beta PM 10 - PM 2.5 D.C. (Swam DC orari)					\		12	0,00	0,00
Analizzatore Beta PM10 a nastro					\		1	0,00	0,00
Analizzatore Beta PM 10 - PM 2.5 (Swam singolo)					\		4	0,00	0,00
Analizzatore Beta PM 10 - PM 2.5 D.C. (Swam DC)					\		17	0,00	0,00
Campionatore di PM10 Tecora (Trasportabili)					\		2	0,00	0,00
Campionatore di PM10 Megasystem lifetek (Trasportabili)					\		2	0,00	0,00
Campionatore Digitel DPA14 (Trasportabile)					\		7	0,00	0,00
Campionatore Sequenziale PM10					\		37	0,00	0,00
Campionatore Sequenziale PM2,5					\		8	0,00	0,00
Campionatore PTS					\		1	0,00	0,00
Analizzatore Black Carbon					\		2	0,00	0,00
Analizzatore NH3					\		4	0,00	0,00
Mercury Bulk					\		1	0,00	0,00
Fornitura e gestione Filtri SWAM	\	\	\	\	\	\		\	1	0,00	0,00
Calibratore di portata TCR Tecora /Flow Cal Air					\		5	0,00	0,00
Calibratori O3					\		2	0,00	0,00
Generatora aria zero					\		1	0,00	0,00
TOTALE Voce A
*parte dei sevizi sono a carico del Servizio Tarature di Arpa Piemonte come descritto nel capitolato tecnico di gara
**il numero indicato è realtivo agli strumenti riportati in Allegato 1 - I servizi QA/QC sono in parte a carico di Arpa Piemonte
*** costo complessivo per la fornitura di tutti i campionatori per un anno come indicato nel capitolato tecnico

## Servizi_supplementari(a_misura)
Servizi supplementari – Voce B della dichiarazione di offerta all. 4/A
Tipo di Servizio - art. 16 del capitolato	Prezzo unitario offerto	Quantità complessiva (biennale)	Prezzo complessivo offerto (biennale)
Servizi aggiuntivi di manutenzione delle cabine - art 16 del capitolato		100
Manutenzione strumentazione al di fuori della Regione Piemonte. In occasione di interconfronti di misura e/o campionamento a livello nazionale		2
Rilocazione, dismissione/smaltimento e spostamento cabina		5
Riconfigurazione apparati di rete (router, convertitori seriali/ethernet, switch etc.) esistenti		20
Configurazione nuovi apparati di rete (router, convertitori seriali/ethernet, switch etc. anche di marca e/o modello diversi da quelli esistenti)		10
Riconfigurazione modem gprs/umts esistenti		20
configurazione nuovi modem gprs/umts (anche di marca modello diversi da quelli esistenti)		10
installazione climatizzatore recuperato da altre stazioni		10
interventi di adeguamento degli impianti elettrici delle stazioni di monitoraggio e rilascio delle certificazioni previste dalle norme vigenti (dichiarazione di conformità)		10
Attività di assistenza tecnica sul software di base, in particolare supporto specialistico sistemistico su server virtuali di acquisizione presso Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali, modifica configurazione apparati di comunicazione a seguito di nuove configurazioni di rete, scrittura o aggiornamento di protocolli di comunicazione, interventi specialisti su db PostGres SQL conseguenti a crash o failure di sistema, correzioni di bug in corrispondenza di condizioni eccezionali di blocco		50 giorni/uomo
TOTALE Voce B			0,00

## Servizi_supplementari_strumenti
Servizi supplementari astrumento– Voce C della dichiarazione di offerta all. 4/A
Strumento	Numero interventi di manutenzione preventiva annuali	Costo unitario manutenzione preventiva	Numero interventi correttiva annuali	Costo unitario manutenzione correttiva	Numero servizi QA/QC annuali	Costo unitario dei Servizi QA/QC - art 12.03	Numero servizi sostuzione strumentazione annuali	Costo unitario servizi di sostituzione strumentazione	Numero servizi spostamento strumentazione annuali	Costo unitario spostamento strumentazione - art 8	Numero analizzatori	Prezzo complessivo annuale	Prezzo complessivo biennale
Analizzatore CO2	1		1		\	\	\	\	1		1
Analizzatore Nefelometrico PM 10	12		1		3		1		1		1
Mercury Bulk Depobulk		\		\		\	\	\	2		1
PM10/PM2.5 seq alto volume DIGITEL HV DHA-80	4		2		4		\		2		3
Campionatore BV di PM10 e PM2.5 Seq TCR TECORA	4		4		4		4		2		9
Campionatore BV di PM10 e PM2.5 Seq Megasystem	4		4		4		4		2		5
Totale