## istruzioni compilazione offerta
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | [7 empty] | Descrizione articolo offerto dal fornitore. Non sono ammessi prodotti equivalenti | Per ogni prodotto deve essere indicata la marca del produttore | Per ogni prodotto deve essere inserito il codice che lo identifica nel catalogodel produttore | Per ogni prodotto deve essere inserito il codice che lo identifica nel catalogo di chi presenta l'offerta | Indicare per ogni articolo la quantità di prodotto presente nella confezione di vendita. | Nel caso si verifichino le condizioni descritte, fornire a corredo la documentazione richiesta come da art. 2 capitolato tecnico | Indicare il prezzo al netto dell'IVA dell'unità di misura indicata (singolo pezzo, litro, metro, paio, …), CON UN MASSIMO DI 4 CIFRE DECIMALI | Indicare il prezzo al netto dell'IVA, CON UN MASSIMO DI 2 CIFRE DECIMALI, della singola confezione. Si prega di fare attenzione che il valore inserito sia effettivamente con due sole cifre decimali e non sia invece solo visualizzato con due decimali
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
I campi da A sino a H sono compilati da Arpa Piemonte e non sono da modificare:
Campo A: numero progressivo prodotti richiesti
Campo B: categoria merceologica prodotto richiesto
Campo C: codice Arpa identificativo prodotto
Campo D: descrizione del prodotto richiesto
Campo E: unità di misura utilizzata per quantificare il prodotto richiesto
Campo F: quantità di prodotto presente nella confezione di vendita (richiesta non vincolante)
Campo G: produttore dell'articolo richiesto
Campo H: codice articolo relativo al produttore in campo G

## Prodotti_DIONEX
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | CCA | CCA0027-00001PZ | Colonna IC - IonPac CS12A 4x250mm PER CATIONI (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 046073) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 046073
2 | CCA | CCA0028-00001PZ | Colonna IC - IonPac AS19, 4x250mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 062885) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 062885
3 | CCA | CCA0029-00001PZ | Colonna IC - IONPAC AS7 Colonna CROMO ESAVALENTE, 4x250mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 035393) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 035393
4 | CCA | CCA0030-00001PZ | Colonna IC - IonPac AS18-Fast, 4x150mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 075760) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 075760
5 | CCA | CCA0031-00001PZ | Colonna IC - IonPac CS12A, 2x250mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 046075) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 046075
6 | CCA | CCA0040-00001PZ | Precolonna IC - IonPac CG12A Guard Column 4x 50mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 046074) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 046074
7 | CCA | CCA0041-00001PZ | Precolonna IC - IONPAC AG19, 4X50 mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 062887) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 062887
8 | CCA | CCA0042-00001PZ | Precolonna IC - AG18 Fast Guard Column, 4x30mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 075762) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 075762
9 | CCA | CCA0043-00001PZ | Precolonna IC - per colonna CS12A, item CG12A 2x50mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 046076) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 046076
10 | CCA | CCA0049-00001PZ | Precolonna IC - IONPAC NG1 CROMO ESAVALENTE 10µm, 4x35mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 039567) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 039567
11 | CCA | CCA0069-00001PZ | trappola purificazione eluente - CR-ATC Continuously Regenerated Anion Trap Column, 5.1cm × 5.5cm × 8.4cm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 060477) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 060477
12 | CCA | CCA0070-00001PZ | trappola purificazione eluente - CR-CTC II Continuously Regenerated Cation Trap Column, 5.1cm × 5.5cm × 8.4cm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 066262) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 066262
13 | CCA | CCA0078-00001PZ | IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm (ThermoFisher cod. 046124) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 046124
14 | CCA | CCA0079-00001PZ | IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) (ThermoFisher cod. 046134) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | . 046134
15 | CCA | CCA0111-00001PZ | Colonna IC - IonPack CS16 5x250mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 079805) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 079805
16 | CCA | CCA0135-00001PZ | Precolonna IC - Ion Pack CG16 5x50mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 057574) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 057574
17 | CCA | CCA0136-00001PZ | Colonna IC - Ion Pack AS9-HC 2x250mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 052244) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 052244
18 | CCA | CCA0137-00001PZ | Precolonna IC - Ion Pack AG9-HC 2x50mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 052248) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 052248
19 | CCA | CCA0138-00012PZ | Cartucce Dionex™ OnGuard™ II H, 1 ml (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod.082761) | pezzi | 12 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 082761
20 | CCA | CCA0144-00001PZ | Dionex™ CR-ATC 600 Continuously Regenerated Anion Trap Column (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 088662) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 088662
21 | CCA | CCA0145-00001PZ | Dionex™ CR-CTC 600 Continuously Regenerated Cation Trap Column (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 088663) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 088663
22 | CCA | CCA0146-00001PZ | Dionex™ IonPac™ AS27 Analytical and Guard Columns, 4x250mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 088437) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 088437
23 | CCA | CCA0147-00001PZ | Dionex™ IonPac™ AS27 Analytical and Guard Columns, 4x50mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 088438) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 088438
24 | ASC | ASC0001-00001PZ | Eluent Generator Cartridge Potassio Idrossido EGC II KOH (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 074532) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 074532
25 | ASC | ASC0002-00001PZ | Methanesulfonic Acid Eluent Generator Cartridge (EGC III MSA) (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 074535) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 074535
26 | ASC | ASC0003-00100PZ | vials - Polyvial 10 ml vials+caps, septa - cod.55058 Dionex, (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 55058) | pezzi | 100 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 55058
27 | ASC | ASC0006-00001PZ | Self-Regenerating Suppressor, 4 mm ASRS 300.AERS 500, 4MM prodotto sostituito da Dionex SRS 300 suppressors (NUOVO CODICE PROD,ADRS600, 4MM - cod. 088666) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 088666
28 | ASC | ASC0044-00250PZ | vials/tappo - POLYVIALS 5 ML + POLYVIALS 5 ML FILTERCAPS codice 38141 Dionex, (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 038141) | pezzi | 250 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 038141
29 | ASC | ASC0174-00001PZ | Dionex CDRS 600 Cation Dynamically Regenerated Suppressor (4 mm) (Replacement for P/N 082542 Dionex CERS Cation Electrolytically Regenerated Suppressor (4 mm)) (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 088668CMD) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 088668CMD
30 | ASC | ASC0304-00001PZ | Dionex ADRS 600 Anion Dynamically Regenerated Suppressor (2 mm) (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 088667CMD) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 088667CMD
31 | ASC | ASC_nocode1-00001PZ | Dionex EGC 500 KOH Cartridge Dionex™™ EGC 500 KOH Potassium Hydroxide Eluent Generator Cartridge(THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 075778) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 075778
32 | ASC | ASC_nocode2-00001PZ | Dionex EGC 500 MSA Cartridge Dionex™™ EGC 500 MSA Methanesulfonic Acid Eluent Generator Cartridge (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 075779) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 075779
33 | ASC | ASC-nocode3-00001PZ | Assy, Degasser, analyt, HP (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 075522) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 075522

## Prodotti_THERMO-FISHER
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | CCA | CCAnocode1-00001PZ | Colonna capillare TraceGOLD TG-5HT, lenght 15 m, I.D. 0,32 mm, film 0,1 µm (Thermo Fisher Scientific cod. 26095-0360) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 26095-0360
2 | CCA | CCAnocode2-00001PZ | TG-5HT GC Colonna 15mx.25mm (Thermo Fisher Sientific cod. 26095-0350) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 26095-0350
3 | CCA | CCAnocode3-00001PZ | TG-5MS GC Colonna 30mx.32mm (Thermo Fisher Sientific cod. 26098-2970) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 26098-2970
4 | ASC | ASC0045-00002PZ | liner - PTV Siltek Metal Liner, 2 x 2.75 x 120mm for Trace PTV - (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 45322044) | pezzi | 2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 45322044
5 | ASC | ASC0084-00010PZ | ferrule per GC - ferrule in grafite per colonna 0,32 mm (i.d.0,45), per NUT M4 Thermo - (Thermo Fisher Scientific, cod. 29053487) | pezzi | 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 29053487
6 | ASC | ASC0097-00001pz | filamento - Filament Assembly ION TRAP/DSQ II, (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 120320-0030) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 120320-0030
7 | ASC | ASC0110-00002PZ | Spacer for PTV injector, (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 29014278) | pezzi | 2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 29014278
8 | ASC | ASC0112-00010PZ | Ferrule 15%grafite/85% vespel, 0,1 to 0,25mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 29033496) | pezzi | 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 29033496
9 | ASC | ASC0113-00010PZ | Ferrule in grafite, 0,1 to 0,25mm ID, . (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 29053488) | pezzi | 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 29053488
10 | ASC | ASC0114-00005PZ | Liner 3mm ID - 105mm (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 45350032) | pezzi | 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 45350032
11 | ASC | ASC0177-00001PZ | Siringa per autocampionatore TriPlus RSH Autosempler Syringe 26s gauge; 57 mm length; 10 µl, (THERMOFISHER SCINTIFIC cod.365D0291) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 365D0291
12 | ASC | ASC0225-00010PZ | Graphite Vespel Ferrule for 0.1-0.25 mm Column to be used with Spring-loaded Transfer Line Nut (FISHER SCIENTIFIC cod.290VA191) | pezzi | 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 290VA191
13 | ASC | ASC0265-00001PZ | EI tungsten filament (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod.1062950) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1062950
14 | ASC | ASCnocode4-00001PZ | Liner Sealing Ring (Thermo Fisher Scientific cod. 29001318TS) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 29001318TS
15 | ASC | ASCnocode5-00010PZ | GRAPH/VESP FERRULE 0.32MM ID (Thermo Fisher Scientific, cod. 290VA192) | pezzi | 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 290VA192
16 | ASC | ASCnocode6-00005PZ | Liner - DIRECT STRAIGHT LNR 1.2X6.3X78.5MM (Thermo Fisher Scientific, cod. 453A1335) | pezzi | 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 453A1335
17 | ASM | ASM0204-00100PZ | Universal Soft Tin Cont. (Thermo Fisher Scientific cod. 24006400) | pezzi | 100 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 24006400
18 | ASM | ASM0295-00001PZ | Prepacked Quartz Reactor for CHNS/NCS/S Determination (Thermo Fisher Scientific cod. 46802015) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 46802015
19 | MAM | MAM0289-01000PZ | Multicell cuvettes, per AquaKem, conf. da 40x25 pz, cod. 984000, ditta Thermo-AHSI | pezzi | 1000 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 984000
20 | ASC | ASCnocode7-00001PZ | Siringa per autocampionatore TriPlus RSH Autosampler Syringe 23 gauge; 65 mm length; 2,5 ml, (THERMOFISHER SCIENTIFIC cod. 365L2321-SM) | pezzi | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 365L2321-SM

## Prodotti_AB-SCIEX
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | CCA | CCA0127-00001PZ | Bundle colonna GLYPHOTM - 4 + Precolonna 1 - Colonna proprietaria per la determinazione di Glyphosate e Pesticidi Polari. Dimensioni colonna 150 x 4 mm (ABSCIEX cod. GLYPHO-004) | pezzi | 1 | ABSCIEX | GLYPHO-004
2 | ASC | ASC0209-00001PZ | Essential MS Electrode turbo Kit (ABSCIEX cod. 5058491) | pezzi | 1 | ABSCIEX | 5058491
3 | ASC | ASC0210-00001PZ | Essential MS Kit (ABSCIEX cod. 5058495) | pezzi | 1 | ABSCIEX | 5058495
4 | ASC | ASC0291-00001PZ | STANDARDS CHEMICAL KIT WITH LOW/HIGH CONCENTRATION PPGs Sciex (ABSCIEX cod. 4406127) | pezzi | 1 | ABSCIEX | 4406127
5 | ASC | ASC0292-00001PZ | 1/16” Union for TIS Probe and APCI (ABSCIEX cod. 5045984) | pezzi | 1 | ABSCIEX | 5045984
6 | ASC | ASC0293-00001PZ | Fingertight One Piece 10-32 PEEK™ Male Nut/Ferrule for 1/16"" OD Tubing, (ABSCIEX cod 5053804 | pezzi | 1 | ABSCIEX | 5053804
7 | ASC | ASC0294-00001PZ | Fitting 10-32 Fingertight PEEK™ Long Male One Piece for 1/16"" OD Tubing, (ABSCIEX cod 5008157) | pezzi | 1 | ABSCIEX | 5008157

## Prodotti_LCTech
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | CRT | CRTnocode01-00025PZ | SMART Columns made of glass, 25 pcs/pkg, single sealed for up to 1,5 g fat (adapter needed) (LCTECH, cod. 19513) | pezzi | 25 | LCTECH | 19513
2 | CRT | CRTnocode02-00025PZ | Aluminium Oxide Columns made of glass, 25 pcs/pkg, single sealed (LCTECH, cod. 15433) | pezzi | 25 | LCTECH | 15433
3 | CRT | CRTnocode03-00025PZ | Carbon Columns DEXTech maid of Stainless Steel, 25 pcs/pkg (replaces box of 10 part no 15242) (LCTECH, cod. 20777) | pezzi | 25 | LCTECH | 20777

## Prodotti_FMS
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | CRT | CRTnocode04-00001PZ | SNAP Acid Silica column, conf. 1pz FMS cod.NCLACD006 ) | pezzi | 1 | FMS | NCLACD006
2 | CRT | CRTnocode05-00001PZ | SNAP Basic and Neutral Silica column, conf. 1pz (FMS cod.NLCBAN004 ) | pezzi | 1 | FMS | NLCBAN004
3 | CRT | CRT0053-00001pz | SNAP Basic Alumina (11 g.) column, conf. 1 colonna FMS cod. NCLBAS011) | pezzi | 1 | FMS | NCLBAS011
4 | CRT | CRTnocode06-00001PZ | SNAP Acid Silica+Silver Nitrate (FMS cod. NABNSNT) | pezzi | 1 | FMS | NABNSNT
5 | CRT | CRTnocode07-00001PZ | SNAP Extra High Capacity Silica ABN FMS cod. NDXLDSABNTFC) | pezzi | 1 | FMS | NDXLDSAB NTFC

## Prodotti_ANALYTIK-JENA
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | ASM | ASM0003-00001PZ | DOSINGTUBE( bottle valve cannula) (Analytik Jena cod. 407-232.379) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-232.379
2 | ASM | ASM0004-00006PZ | PUMPING HISE ORANGE/ORANGE, (Analytik Jena cod. 407-233906) | pezzi | 6 | ANALYTIK JENA | 407-233906
3 | ASM | ASM0005-00001PZ | SETCANNULA AS52S, (Analytik Jena cod. 407-402601) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-402601
4 | ASM | ASM0128-00001PZ | Sample Intake Hose, (Analytik Jena cod. 407-170050) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-170050
5 | ASM | ASM0205-00006PZ | Tubo per acido e agente riducente - viola (Analytik Jena cod. 407-401241) | pezzi | 6 | ANALYTIK JENA | 407-401241
6 | ASM | ASM0206-00001PZ | Reactor and connector-tubing inc, connectors (reactor loop) (Analytik Jena cod. 407-170057) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-170057
7 | ASM | ASM0207-00001PZ | Tubo di inserimento acido e agente riducente (Analytik Jena cod. 407-170060) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-170060
8 | ASM | ASM0208-00001PZ | Tubo di collegamento dal reattore al gls (Analytik Jena cod. 407-170058) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-170058
9 | ASM | ASM0209-00001PZ | Tubo di collegamento da reattore a gruppo doppia valvola (Analytik Jena cod. 407-170056) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-170056
10 | ASM | ASM0210-00001PZ | Membrana pre-essicamento (Analytik Jena cod. 407- 170067) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-170067
11 | ASM | ASM0211-00001PZ | Tubo di scarico (Analytik Jena cod. 407-170055) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-170055
12 | ASM | ASM0215-00001PZ | Set di tubi per mercur (Analytik Jena cod. 470-170114) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 470-170114
13 | ASM | ASM0323-00001PZ | Gas liquid separator per Mercur (Analytic Jena cod.407-170.240) | pezzi | 1 | ANALYTIK JENA | 407-170.240

## Prodotti_ELEMENTAR
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | ASM | ASM0225-00100PZ | Sample Vials,12 ml withcap (Elementar cod. 200007327) | pezzi | 100 | ELEMENTAR | 200007327
2 | ASM | ASM0226-01500PZ | Cover foil (Elementar cod. 200008484) | pezzi | 1500 | ELEMENTAR | 200008484
3 | ASM | ASM0232-00001PZ | AQUATAK (DRYING AGENT) WITHOUT INDICATOR, 50 g (Elementar cod. 200008689) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200008689
4 | ASM | ASM0233-00001PZ | ASH CRUCIBLE, QUARTZ, SLOTTED (Elementar cod. 200014796) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200014796
5 | ASM | ASM0235-00001PZ | BRASS WOOL, 50 g (Elementar cod. 200010160) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200010160
6 | ASM | ASM0236-00001PZ | CANNULA 0.5 mm (Elementar cod. 200005183) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200005183
7 | ASM | ASM0237-00001PZ | COMBUSTION REDUCTION TUBE (Elementar cod. 200007844) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200007844
8 | ASM | ASM0238-00001PZ | GLASS TUBE, L = 300 mm, incl. caps (ELEMENTAR cod. S15.00-0080) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | S15.00-0080
9 | ASM | ASM0239-00001PZ | QUARTZ CHIPS, 50 g, TOC-systems (Elementar cod. 200007521) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200007521
10 | ASM | ASM0240-00001PZ | QUARTZ WOOL FOR ELEMENTAL ANALYSIS, 10 g (Elementar cod. 200004827) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200004827
11 | ASM | ASM0241-00001PZ | PROTECTIVE TUBE, L = 105 mm, slotted (Elementar cod- 200014026) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200014026
12 | ASM | ASM0242-00025GR | Pt-catalyst, 1% Pt, TOC-systems (Elementar cod. 200006308) | gr | 25 | ELEMENTAR | 200006308
13 | ASM | ASM0243-00001PZ | VACUUM GREASE, 2 g (cod. S35.00-0074) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | S35.00-0074
14 | ASM | ASM0286-00001PZ | Guarnizioni per cannule (Elementar cod.200013142) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200013142
15 | ASM | ASM0321-00001PZ | Valve, 4 WAY (Elementar cod. 200006508) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200006508
16 | ASM | ASM0322-00001PZ | Filtro Diametro 18mm (Elementar cod. 200015256) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200015256
17 | ASM | ASM0326-00001PZ | Syringe 5 ml (Elementar cod. 200007950) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200007950
18 | ASM | ASM0327-00001PZ | hose pipe N°12 (Elementar cod. 200007270) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200007270
19 | ASM | ASM0328-00001PZ | hose pipe N°13 (Elementar cod. 200011496) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200011496
20 | ASM | ASMnocode01-00001PZ | suction needle for normal use cases (Elementar cod. 200011680) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200011680
21 | ASM | ASMnocode02-00001PZ | exhaust needle purge needle, comp. (Elementar cod. 200014608) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200014608
22 | ASM | ASMnocode03-00001PZ | hose pipe N°14 (Elementar cod. 200007028) | pezzi | 1 | ELEMENTAR | 200007028

## Prodotti_METTLER-TOLEDO
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | APC | APC0011-00001PZ | SONDA CONDUCIBILITÀ INLAB 731, (METTLER TOLEDO cod. 51344020) | pezzi | 1 | METTLER TOLEDO | 51344020
2 | APC | APC0012-00001PZ | ELETTRODO ad anello in platino combinato con diaframma in ceramica, intervallo di misura mV -2.000+2.000, temperatura 0-80°C, lungh.104 mm, Ø12 mm (METTLER TOLEDO cod 51109520 Type DM 140 -SC) | pezzi | 1 | METTLER TOLEDO | 51109520
3 | APC | APC0014-00001PZ | elettrodo - ELETTRODO PH INLAB EXPERT PRO (METTLER TOLEDO cod. 51343101) | pezzi | 1 | METTLER TOLEDO | 51343101
4 | APC | APC0056-00001PZ | Elettrodo DGi117-Water, pH combinato, plug and play, con sensore di temperatura integrato, intervallo di misura 1-11, compatibile con strumento TITOLATORE CHIMICO METTLER TOLEDO T50 (Mettler cod.51109506) | pezzi | 1 | METTLER TOLEDO | 51109506
5 | APC | APC0061-00001PZ | cavo multipin lemo/pt 1000 1mt (Mettler cod.30281914), compatibile con strumento TITOLATORE CHIMICO METTLER TOLEDO T50 acquistabile solo con APC0056-00001PZ (cod. Mettler cod.51109506) | pezzi | 1 | METTLER TOLEDO | 30281914
6 | APC | APCnocode2-00001PZ | SONDA CONDUCIBILITÀ INLAB 731-ISM (METTLER TOLEDO cod. 30014092) | pezzi | 1 | METTLER TOLEDO | 30014092
7 | APC | APCnocode3-00001PZ | elettrodo - ELETTRODO PH INLAB EXPERT PRO-ISM (METTLER TOLEDO cod. 30014096) | pezzi | 1 | METTLER TOLEDO | 30014096

## Prodotti_PERKIN-ELMER
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | ASC | ASCnocode8-00001pz | Marathon Filament for PerkinElmer GC/MS Systems (Perkin Elmer cod. N6470012D) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N6470012D
2 | ASM | ASM0190-00001PZ | Nebulizzatore Meinhard tipo C1 (PERKIN ELMER ITALIA cod. 00472022) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | 472022
3 | ASM | ASMnocode4-00001PZ | Camera di nebulizzazione ciclonica in quarzo (Perkin Elmer cod. N8152383) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8152383
4 | ASM | ASMnocode5-00001PZ | Replacement Filters for Helium Cell Gas Filtration System per ICP-MS (Perkin Elmer cod. N8146005) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8146005
5 | ASM | ASMnocode6-01000ML | PUMP OIL for NEXION 1000 (Perkin Elmer cod. N8145003) | mL | 1000 | PERKIN ELMER ITALIA | N8145003
6 | ASM | ASMnocode7-01000ML | LIQUIDO REFRIGERANTE PER CHILLER (PE SCIEX COOLANT- SOLENIS (Perkin Elmer Italia cod. WE016558 ) | mL | 1000 | PERKIN ELMER ITALIA | WE016558
7 | ASM | ASMnocode8-00001PZ | VACUUM PUMP EXHAUST FILTER KIT (SV40BI) (Perkin Elmer cod. N8145005) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8145005
8 | ASM | ASMnocode9-00001PZ | FLOW INJECTION CONNECTOR, T-piece 1,5-2,5 mm i.d. (Perkin Elmer cod. B0199035) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | B0199035
9 | ASM | ASMnocode10-00001PZ | Sample introduction line for PFA-ST nebulizer (Perkin Elmer cod. N8152455) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8152455
10 | ASM | ASMnocode11-00001PZ | Internal Standard Addition Tee, 0.5 mm I.D., for MEINHARD Plus Nebulizers (Perkin Elmer code N8152386) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8152386
11 | ASM | ASMnocode12-00001PZ | PFA-ST Nebulizer Internal Standard Addition Tee for NexION 1000/2000 (Perkin Elmer code N8152423) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8152423
12 | ASM | ASMnocode13-00001PZ | 10-32 union for Meinhard Plus nebulizer (Perkin Elmer code N8152387 ) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8152387
13 | ASM | ASMnocode14-00001PZ | Nebulizer gas line (Perkin Elmer code N8152385 ) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8152385
14 | ASM | ASMnocode15-00001PZ | Internal stdandard probe (Perkin Elmer cod. N8152452) | pezzi | 1 | PERKIN ELMER ITALIA | N8152452

## Prodotti_METROHM
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | CCA | CCA0033-00001pz | Colonna IC Metrosep A Supp 5 - 150/4.0, (METROHM ITALIANA cod. 6.1006.520) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1006.520
2 | CCA | CCA0034-00001pz | Colonna IC Metrosep C4 - 250/4.0, (METROHM ITALIANA cod. 6.1050.430) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1050.430
3 | CCA | CCA0044-00001pz | precolonna IC - Metrosep A Supp 4/5 Guard/4.0 - per colonna anionica IC Metrosep A Supp 4, 5 e 8, (METROHM ITALIANA cod. 6.1006.500) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1006.500
4 | CCA | CCA0045-00001pz | precolonna IC - Metrosep C 4 Guard/4.0 (per tutte le colonne cationiche Metrosep), (METROHM ITALIANA cod. 6.1050.500) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1050.500
5 | CCA | CCA0080-00001PZ | Outlet Valve, (Metrohm Italiana Srl cod. 62824160) | pezzi | 1 | METROHM | 62824160
6 | CCA | CCA0081-00001PZ | Inlet Valve, (Metrohm Italiana Srl cod. 62824170) | pezzi | 1 | METROHM | 62824170
7 | CCA | CCA0113-00001PZ | Colonna anionica metrosep a supp 5 - 250/4.0, (METROHM ITALIANA cod. 61006530) | pezzi | 1 | METROHM | 61006530
8 | CCA | CCA0117-00001PZ | Precolonna analisi anioni Metrosep A Supp 10 Guard/4.0, (METROHM ITALIANA cod. 6.1020.500) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1020.500
9 | CCA | CCA0120-00001PZ | Colonna IC Metrosep A Supp 10 - 100/4.0, (METROHM ITALIANA cod. 6.1020.010) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1020.010
10 | ASC | ASC0123-00001PZ | Tubo di pompaggio PharMed® (arancio/giallo) 3 tappi, (Metrohm 6.1826.420) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1826.420
11 | ASC | ASC0124-00050PZ | Membrane di filtrazione 1, (Metrohm 6.2714.020) | pezzi | 50 | METROHM | 6.2714.020
12 | ASC | ASC0186-00001PZ | Pumping tube LFL, white/white, 3 stopper (METROHM ITALIANA cod. 6.1826.360) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1826.360
13 | ASC | ASC0188-00010PZ | RP 2 Guard/3.5 replacements filter (METROHM ITALIANA cod. 6.1011.130) | pezzi | 10 | METROHM | 6.1011.130
14 | ASC | ASC0235-00200PZ | Provette IC da 11 ml (Metrohm Italiana cod. 6.2743.057) | pezzi | 200 | METROHM | 6.2743.057
15 | ASC | ASC0237-00001PZ | CO2 absorption Cartridge CW (Metrohm cod. 62837100) | pezzi | 1 | METROHM | 62837100
16 | ASC | ASC0244-00010PZ | PE filter 2 µm - Ricambi per filtri in linea. (Metrohm cod.6. 2821.130) | pezzi | 10 | METROHM | 6.2821.130
17 | ASC | ASC0278-00001PZ | PEEK capillary 1/16in/ 0,5mm i.d., 3m (Metrohm cod.6. 1831.180) | pezzi | 1 | METROHM | 6.1831.180
18 | APC | APC0027-00001PZ | Cella conduttimetrica, 5-ring technology with Pt1000 for the 856 Conductivity Module (Metrohm cod. 60.915.100) | pezzi | 1 | METROHM | 60915100
19 | APC | APC0046-00250PZ | Becker per campioni in plastica da 120ml in PP con filetto , altezza 110mm, diametro 40mm per autocampionatore Metrohm (Metrohm cod. 6.1459.300) | pezzi | 250 | METROHM | 61459300
20 | APC | APC0049-00001PZ | Acquatrode plus con Pt1000 (Metrohm cod. 60257600) | pezzi | 1 | METROHM | 60257600
21 | APC | APC0057-00001PZ | Elettrodo in vetro combinato LL Unitrode Pt1000 (F/2mm) (Metrohm cod. 6.0258.010) | pezzi | 1 | METROHM | 60258010
22 | APC | APC0058-00001PZ | Elettrodo ad anello in Ag combinato Metrohm (Metrohm cod. 6.00450.100) | pezzi | 1 | METROHM | 600450100
23 | APC | APCnocode1-00001PZ | Elettrodo in vetro combinato LL Unitrode Pt1000 WOC (Plug U) (Metrohm cod 60258600) | pezzi | 1 | METROHM | 60258600
24 | CCA | CCA_nocode4-00001PZ | Precolonna Cromo VI Metrosep A sup 10 Guard/4,0 COD 61020500 | pezzi | 1 | METROHM | 61020500
25 | CCA | CCA_nocode5-00001PZ | Colonna Cromo VI Metrosep A Supp 10-100/4,0 Cod 61020010 | pezzi | 1 | METROHM | 61020010

## Prodotti_HACH-LANGE
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | ASC | ASC0138-00012PZ | Tubing, PVC 0.020" (0.508 mm) i.d. Orange/Yellow, (Hach - Lachat 53405) | pezzi | 12 | HACH LANGE | 53405
2 | ASC | ASC0139-00012PZ | Tubing, PVC 0.025" (0.635 mm) i.d. Orange/White (Hach - Lachat 53406) | pezzi | 12 | HACH LANGE | 53406
3 | ASC | ASC0140-00012PZ | Tubing, PVC 0.035" (0.889 mm) i.d., Orange/Orange, (Hach - Lachat - 53408) | pezzi | 12 | HACH LANGE | 53408
4 | ASC | ASC0141-00012PZ | Tubing, PVC 0.040" (1.016 mm) i.d. White/White, (Hach - Lachat 53409) | pezzi | 12 | HACH LANGE | 53409
5 | ASC | ASC0142-00012PZ | Tubing, PVC 0.073" (1.854 mm) i.d.Green/Green, (Hach - Lachat 53414) | pezzi | 12 | HACH LANGE | 53414
6 | ASC | ASC0143-00012PZ | Tubing, PVC 0.060" (1.524 mm) i.d. Yellow-Blue, (Hach - Lachat 53419) | pezzi | 12 | HACH LANGE | 53419
7 | ASC | ASC0296-00001PZ | MICROPOROUS MONOLAYER MEMBRANE (PP) (Hach Lange cod. 5033101-10) | pezzi | 1 | HACH LANGE | 5033101-10
8 | ASM | ASM0169-00001PZ | Membrana per FIA in PTFE, 3,5 cm x 8,5 cm (HACH LANGE cod. 50398) | pezzi | 1 | HACH LANGE | 50398
9 | ASM | ASM0261-00001PZ | Cuvette campione per torbidimetro Laser da banco TU5200 (Hach-Lange cod. LZV946) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZV946
10 | ASM | ASMnocode16-00005PZ | UNION NAT 14-28 UNF Cod. LZV541 | pezzi | 5 | HACH LANGE | LZV541
11 | ASM | ASMnocode17-00001PZ | Set di tubi per autocampionatore LQV 134 compreso di ago per GANIMEDE P e N (Hach Lange, Cod. LZV263) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZV263
12 | ASM | ASMnocode18-00001PZ | Set di tubi per unità di analisi di GANIMEDE P (Hach Lange, Cod. LZV262) | pezzi | 1 | HACH LANGE | 070LZV-262 (LZV 262)
13 | ASM | ASMnocode19-00001PZ | Set di tubi per unità di analisi per GANIMEDE N (Hach Lange, Cod. LZV423) | pezzi | 1 | HACH LANGE | 070LZV-423 (LZV 423)
14 | ASM | ASMnocode20-00100PZ | Vial, Glass, 24ml, XPERT 96 POS TRAY (24 ML) (Hach Lange, cod. SMCON501500 ex cod. CON501500) | pezzi | 100 | HACH LANGE | SMCON501500
15 | ASM | ASMnocode21-00001PZ | NEEDLE STANLESS XPERT (A60), (Hach Lange, cod. SMDRW518800 ex cod. DRW 518 800) | pezzi | 1 | HACH LANGE | SMDRW518800
16 | ASM | ASMnocode22-00010PZ | FILTRI 5um XPERT TOC (Hach Lange, cod. SMPRT516100 ex cod. PRT 516 100) | pezzi | 10 | HACH LANGE | SMPRT516100
17 | ASM | ASMnocode23-00001PZ | Kit materiali di consumo QP1680, 5000 analisi (Hach Lange, cod. SMKIT501100) | pezzi | 1 | HACH LANGE | SMKIT501100
18 | APC | APC0050-00001PZ | Elettrodo di riferimento sensION+ per ISE, diaframma in ceramica, connettore a banana (Hach Lange cod. LZW5044.97.0002) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZW5044.97.0002
19 | APC | APC0051-00001PZ | Elettrodo ISE 9655, fluoro, cavo fisso da 1 m, BNC (Hach Lange cod. LZW9655.97.002) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZW9655.97.0002
20 | APC | APC0052-00001PZ | Elettrodo in platino per ORP/RedOx Sension+ 5261, tappo a vite S7 (Hach Lange cod. LZW5261.97.0002) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZW5261.97.0002
21 | APC | APC0053-00001PZ | Manuale Vial Wiper per Torbidimetro Laser da banco TU5200 (Hach-Lange cod. LZY903) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZY903
22 | APC | APC0054-00010PZ | Vial Compartment Wiper per Torbidimetro (Hach-Lange cod. LZY910) | pezzi | 10 | HACH LANGE | LZY910
23 | APC | APC055-00001PZ | Micro Fiber Cloth (Hach Lange cod. LZY945) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZY945
24 | APC | APC0060-00001PZ | Vial for online w/ seal TU5 (Hach-Lange cod. LZY834) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZY834
25 | APC | APCnocode4-00001PZ | Sonda per conducibilità standard, 4 elettrodi in grafite, cavo di 3 m, impermeabile fino a 3 metri per 24 ore, sensore di temperatura incluso. (Hach Lange, Cod. CDC40103 | pezzi | 1 | HACH LANGE | CDC40103
26 | APC | APCnocode5-00001PZ | INTELLICAL PHC725 elettrodo pH combinato con tecnologia Red Rod, vetro, utilizzo generico/Low Ionic, Sternght (LIS), riferimento KCl saturo, giunzione ad anello anulare, utilizzo da 0 a 14 pH e da -10° C a 100° C. (Hach Lange, Cod. PHC72501) | pezzi | 1 | HACH LANGE | PHC72501
27 | APC | APCnocode6-00001PZ | INTELLICAL PHC805 elettrodo pH combinato, vetro, utilizzo generico, riferimento Ag/AgCl, giunzione pin poroso, utilizzo da 0 a 14 pH e da 0° C a 80° C. (Hach Lange, Cod. PHC80501) | pezzi | 1 | HACH LANGE | PHC80501
28 | APC | APCnocode7-00001PZ | Elettrodo pH Sension+, uso universale, corpo in vetro (Hach Lange cod. LZW5014.97.0002) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZW5014.97.0002
29 | APC | APCnocode8-00001PZ | Elettrodo per ORP da banco Sension+, 5057, ricaricabile, filo in platino, corpo in vetro (Hach Lange cod. LZW5057.97.0002) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZW5057.97.0002
30 | APC | APCnocode9-00250ML | Regolatore di forza ionica per fluoruri ISE, TISAB III (Hach Lange, cod. LZW9900.99) | mL | 250 | HACH LANGE | LZW9900.99
31 | APC | APC0006-00001pz | Cella di conducibilità in platino Sension+ 5293 per misurazioni generiche in laboratorio (HACH LANGE cod. LZW5293.97.0002) | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZW5293.97.0002
32 | APC | APC0033-00001PZ | elettrodo per ph range 0-14 con attacco BNC plug per Phmetro RADIOMETER, (RADIOMETER ANALYTICAL cod. E16M318) | pezzi | 1 | HACH LANGE | E16M318
33 | APC | APCnocode10-00001PZ | Sonda C.A.T., ad immersione in vetro | pezzi | 1 | HACH LANGE | LZW5531.99

## Prodotti_CTC-ANALYTICS AG
N° Progressivo | Categoria Arpa | Codice Arpa | Descrizione Articolo (NON SONO ACCETTATI PRODOTTI EQUIVALENTI) | Unità di Misura (pz, mL,…) | Confezione (RICHIESTA NON VINCOLANTE) | Produttore | Codice Produttore | Descrizione Articolo | Produttore | Codice Articolo del Produttore | Codice Articolo del Fornitore se diverso da Produttore | Confezionamento Offerto | Note (ad es. prodotti alternativi per indisponibilità / obsolescenza articolo richiesto - vedere nello specifico art. 2 capitolato tecnico) | Prezzo Unitario (IVA esclusa) | Prezzo a confezione (IVA esclusa)
1 | ASC | ASCnocode9-00001pz | Siringa Smart2500µL with fixed needle for Tool D18/57: Needle length 57mm Polyethylene plunger, gauge 22, scale length 60mm, Point Style flat (CTC Analytics AG cod. SC2500-57-PE-22-FL) | pezzi | 1 | CTC Analytics AG | SC2500-57-PE-22-FL