Allegato 5B

Modello di scheda tecnica da presentarsi da parte di raggruppamento costituendo di concorrenti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura filtri per la determinazione del particolato PM10 e PM2.5 tramite campionatori gravimetrici del “sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria. Anno 2013. CIG 4793289B34
1) Il sottoscritto (1)

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................

   il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

2)  Il sottoscritto (1)

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................

   il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

   fax ………….............…......….........................................

3) Il sottoscritto (1)

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................

   il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

   fax ………….............…......….........................................

4) Il sottoscritto (1)

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................

   il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

   fax ………….............…......….........................................

Indicare nella tabella sottostante la presenza dei singoli requisiti minimi indicati:
	Filtri in fibra di QUARZO con diametro di mm 47 da utilizzare per la determinazione quantitativa del particolato atmosferico PM10 e PM2.5 nonché di alcuni costituenti del particolato che dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 



	rispettare i criteri e le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico:

· D.Lgs n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata in cui si evidenzia la presenza del requisito dichiarato)

	essere utilizzabili per il campionamento/misura del particolato atmosferico PM10 e PM2.5 e relativa determinazione quantitativa dei seguenti elementi o composti:

· Arsenico

· Cadmio

· Nichel

· Piombo

· Benzo[a]pirene e altri Idrocarburi policiclici aromatici;

	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata in cui si evidenzia la presenza del requisito dichiarato)

	avere una efficienza di separazione almeno del 99.5% con particelle del diametro aerodinamico di 0.3 (m [secondo quanto previsto dalla EN 12341:1998 (UNI EN12341:2001), EN 14902:2005, EN 14907:2005 (EN 14907:2005 precisa che il produttore del filtro deve determinare l’efficienza di separazione in accordo con metodo EN 13274-7 o EN 1822-1)];


	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata in cui si evidenzia la presenza del requisito dichiarato)

	essere privi di legante


	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata in cui si evidenzia la presenza del requisito dichiarato)

	avere una bassa igroscopicità e quindi mantenere la costanza di peso

	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata in cui si evidenzia la presenza del requisito dichiarato)

	avere caratteristiche di robustezza e resistenza tali da non determinare perdita di fibre durante le operazioni di manipolazione precedenti e susseguenti il campionamento;


	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata alla: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata)

	avere elevata inerzia chimica ovvero non devono reagire con gas acidi (NOX e SOX)

	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata in cui si evidenzia la presenza del requisito dichiarato)

	essere stati sottoposti ad elevata temperatura al fine di ridurre il contenuto di eventuali impurezze di natura organica
	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata in cui si evidenzia la presenza del requisito dichiarato)

	avere elevata purezza ovvero contenere tracce ridottissime di metalli. In particolare per gli elementi Arsenico, Cadmio, Nichel, e Piombo (attualmente i soli parametri normati dal D.Lgs n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”) dovranno avere, per ogni singolo esemplare di filtro, un contenuto massimo certificato, misurato con il metodo UNI EN 14902:2005 “Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione”, pari a:

· As – minore o uguale a 0.1   µg/filtro 

· Cd – minore o uguale a 0.01 µg/filtro

· Ni – minore o uguale a 0.3  µg/filtro

· Pb – minore o uguale a 0.1  µg/filtro 

La variabilità di peso dei filtri di differenti produttori non consente di indicare diversamente le concentrazioni massime ammissibili (solitamente nelle schede tecniche dei filtri il contenuto dei metalli è espresso in µg/g o mg/kg o ppm).
	·  Requisito presente nel prodotto offerto

Rilevabile nella documentazione allegata: _____________ (indicare pag. o capitolo o sezione o paragrafo della documentazione allegata in cui si evidenzia la presenza del requisito dichiarato)


Si dichiara di evadere l’intera fornitura (pari a n. 7 ordinazioni) con lotto unico di produzione.
Nel rispetto di quanto indicato al punto 11 dell’allegato 1A SCHEDA TECNICA si allega alla presente la seguente documentazione:

__________________________
Al fine di comprovare la sussistenza delle caratteristiche tecniche minime richieste dall’Agenzia si allegano alla presente  la scheda tecnica del prodotto offerto e la seguente eventuale documentazione necessaria:

__________________________

TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 4 del Capitolato speciale.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La presente offerta è composta da n° _____ pagine (inclusa la presente).

(Luogo e data) ............................................
Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE(1) IMPRESA 1 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 2 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 
      IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 3 _______________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,             IL LEGALE RAPPRESENTANTE     IMPRESA 4 _________________________________________________________________________

PAGE  
2

