## Allegato 4B

Modello di scheda tecnica da presentarsi da parte di raggruppamento di concorrenti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: procedura aperta, per l’affidamento della fornitura con noleggio di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con cromatografo liquido (HPLC). C.I.G  7217142DF9

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di seguito indicate, con dettaglio di tipologia di fornitura,  marca, modello e relativo codice di ciascun articolo offerto:

a) Sistema cromatografico HPLC dotato di auto-campionatore e modulo termostatazione colonne (PUNTI DA 1 a 23)

tipologia e marca di quanto offerto nonché breve descrizione delle sue caratteristiche tecniche  ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Sistema di arricchimento on line (PUNTI DA 1 a 5)

tipologia e marca di quanto offerto nonché breve descrizione delle sue caratteristiche tecniche  ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Spettrometro di massa a triplo quadrupolo (PUNTI DA 1 a 18)

tipologia e marca di quanto offerto nonché breve descrizione delle sue caratteristiche tecniche  ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 21“, masterizzatore DVD e stampante laser (PUNTI DA 1 a 14)

tipologia e marca di quanto offerto nonché breve descrizione delle sue caratteristiche tecniche  ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Generatore di azoto stand-alone con idoneo compressore oil free dimensionato per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura (PUNTI DA 1 a 2)

tipologia e marca di quanto offerto nonché breve descrizione delle sue caratteristiche tecniche  ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) Gruppo di continuità/stabilizzatore di tensione adeguato per l’intero sistema HPLC-MS/MS (PUNTI DA 1 a 2)

tipologia e marca di quanto offerto nonché breve descrizione delle sue caratteristiche tecniche  ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) prestazioni che deve assicurare lo strumento alle concentrazioni minime indicate all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto

documentazione comprovante le prestazioni dichiarate, ovvero cromato grammi/report strumentali

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 7 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| MODULO STRUMENTALE | OGGETTO | CRITERIO BASE e/o Opzioni aggiuntive | PREMIALITA’ | OFFERTA PRESENTATA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cromatografo liquido ad alte prestazioni ( HPLC) | Prestazioni | Possibilità di operare con una contropressione di esercizio almeno fino a 600 bar con flusso ≤ 1 ml/min | Possibilità di operare con una contropressione di esercizio ≥ 600 bar con flusso ≤ 1 ml/min |  |  |
|  |  | Volume morto della pompa non superiore a 150 μl | Volume morto della pompa ≤ 150 μl |  |  |
| Spettrometro di massa a triplo quadrupolo | Pulizia e manutenzione | Opzioni aggiuntive | Operazioni di apertura e pulizia della camera di ionizzazione (compreso il cono “spray”) effettuate senza interruzione del vuoto e senza l’ausilio di utensili specifici |  |  |
|  | Prestazioni | caratteristica tecnica migliorativa | Angolo di curvatura della cella di collisione (punteggio maggiore per angolo maggiore) |  |  |
|  |  | Polarity Switching inferiore a 50 msec | Polarity Switching ≤ 50 msec |  |  |
| Caratteristica migliorativa |  | Opzioni aggiuntive | Capacità di passare da MS (full scan) a MS/MS (incluso MRM, Product Ion Scanning e Neutral Loss Scaning senza compromettere in alcun modo la qualità del dato in termini di sensibilità |  |  |
|  |  | Opzioni aggiuntive | Possibilità di operare in modalità Product Ion MS/MS/MS |  |  |
| Prestazioni Strumento | Applicazioni | Prestazioni nella determinazione di sostanze di interesse in quanto previste da Dlgs 172/2015, Decisione 2015/495, D,Lgs 31/2001, DM 10/2/2015 o richieste dai committenti) | Valutazione globale dell’esperienza documentata nella determinazione delle molecole indicate nella tabella denominata Allegato 6 Modello molecole d’interesse - numero di molecole di interesse determinabili con la strumentazione offerta con metodiche validate e prestazioni verificate che rispettino il requisito di sensibilità previsto da D.Lgs.219/2010, D.Lvo 31/2001, DM 10/2/2015 (6 punti) - numero di molecole di interesse determinabili con iniezione diretta (3 punti) - la possibilità di determinazione con analisi multi residuali (3 punti) Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromato grammi/report strumentali |  |  |
| Prestazioni Strumento |  | Soluzioni e metodi analitici per la determinazione delle molecole sotto indicate | Per tutte le molecole indicate in tabella 1 sarà valutata la possibilità di determinazione con iniezione diretta di massimo 100µl di campione e i limiti di quantificazione raggiungibili con tale modalità. Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromato grammi/report strumentali |  |  |

ELENCO ANALITA – Tabella 1

| ANALITA | INIEZIONE DIRETTA di 100 µL (sì o no) | SENSIBILITA’ raggiunta con iniezione di 100 µL(concentrazione rilevabile con S/N>10, in ng/L) |
| --- | --- | --- |
|  | Punteggio finale: media dei risultati per ogni molecola: 10 punti per “sì” 0 punti per “no” | Punteggio finale: media dei risultati per ogni molecola: 10 punti al sistema migliore, al sistema peggiore verrà assegnato 0; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito. |
| 4 NONILFENOLO |  |  |
| OCTILFENOLO |  |  |
| ACIDO PERFLUOROBUTANOICO (PFBA) |  |  |
| ACIDO PERFLUOROBUTANSOLFONICO (PFBS) |  |  |
| ACIDO PERFLUOROESANOICO (PFHxA) |  |  |
| ACIDO PERFLUOROESANOICO (PFHxA) |  |  |
| PFOA |  |  |
| PFAS |  |  |
| PENTACLOROFENOLO |  |  |
| AZOXYSTROBINA |  |  |
| CICLOXIDIM |  |  |
| DIQUAT |  |  |
| ISOXAFLUTOLE |  |  |
| PICLORAM |  |  |
| METIOCARB |  |  |
| PROPAMOCARB |  |  |
| MICLOBUTANIL |  |  |
| PROCLORAZ |  |  |
| PROPICONAZOLO |  |  |
| METAZACLOR |  |  |
| MECOPROP |  |  |
| ACLONIFEN |  |  |
| BIFENOX |  |  |
| CHINOSSIFEN |  |  |
| CIPERMETRINA |  |  |
| CIBUTRINA |  |  |
| TERBUTRINA |  |  |
| BENZO(a)PIRENE |  |  |
| BENZO(B)FLUORANTENE |  |  |
| GLIFOSATE |  |  |
| AMPA |  |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE STRUMENTALE

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ARPA  E SUPPORTO NELLA MESSA A PUNTO DI NUOVE APPLICAZIONI

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 8 del Capitolato speciale.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 9 del Capitolato speciale.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si allegano alla presente i seguenti documenti esplicativi e dimostrativi di quanto sin qui proposto:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La presente offerta è composta da n° _____ pagine (inclusa la presente ed esclusi gli  allegati).

(Luogo e data) ............................................

Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE(1) IMPRESA 1 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 2 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 	      IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 3 _______________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,             IL LEGALE RAPPRESENTANTE     IMPRESA 4 _________________________________________________________________________