Modello di scheda tecnica

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 SISTEMA DI SPETTROMETRIA GAMMA AD ALTA RISOLUZIONE –. (CIG: 8887681A5F)

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta, nel rispetto delle specifiche tecniche di  cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

N. 1 Sistema per spettrometria gamma ad alta risoluzione

Destinazione: Laboratorio SS Radiazioni ionizzanti e Siti nucleari di Vercelli

1. Rivelatore al germanio iperpuro: (punti da 1.1 a 1.9)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sistema per spettrometria gamma integrato ad alte prestazioni (punti da 2.1 a 2.7)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Dewar per azoto liquido con sistema di riciclo (punti da 3.1 a 3.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Software di gestione dedicato completo di PC, monitor LCD da almeno 17” e stampante laser (punti da 4.1 a 4.11)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato nelle condizioni particolari di fornitura si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI Q MAX |  | OFFERTA PRESENTATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rivelatore al germanio iperpuro | Efficienza relativa ≥ 35%. | 25 | Sarà premiata l’offerta che presenterà l’efficienza più alta |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |
| 2 | Rivelatore al germanio iperpuro | FWHM@5,9 keV ≤ 800 eV. | 10 | Sarà premiata l’offerta che presenterà la FWHM più bassa_ |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |
| 3 | Rivelatore al germanio iperpuro | FWHM@122 keV ≤ 1 keV. | 10 | Sarà premiata l’offerta che presenterà la FWHM più bassa___ |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |
| 4 | Rivelatore al germanio iperpuro | FWHM@1,33 MeV ≤ 2 keV | 10 | Sarà premiata l’offerta che presenterà la FWHM più bassa |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |
| 5 | Dewar per azoto liquido con sistema di riciclo | Periodo di autonomia dell’azoto liquido senza necessità di riempimento: ≥ 1 anno. | 15 | Sarà premiata l’offerta che presenterà un periodo di autonomia più alto___ |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 3 del Capitolato speciale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 4 del Capitolato speciale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La presente offerta è composta da n° _____ pagine (inclusa la presente ed esclusi gli  allegati).

(Luogo e data) ............................................

Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE(1) IMPRESA 1 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 2 ________________________________________________________________________