Allegato 4B/LOTTO 3
Modello di scheda tecnica da presentarsi da parte di raggruppamento costituendo di concorrenti.

Lotto 3 - linea di campionamento isocinetico portatile per il campionamento nei punti di emissione in atmosfera dei metalli pesanti nel rispetto della norma UNI EN 14385:2004; delle polveri nel rispetto della norma UNI EN 13284, del mercurio nel rispetto della norma EN 13211 e del particolato fine nel rispetto della norma uni UNI EN ISO 23210 CIG 44098845F33
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO:  Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura a tre lotti distinti di n. 3 linee di campionamento isocinetico portatile destinate alle strutture di Arpa Piemonte: Dipartimento di Vercelli, Polo Microinquinanti, Dipartimento di Torino. Lotto 3 CIG 44098845F33
1) Il sottoscritto (1)

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................

   il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

2)  Il sottoscritto (1)

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................

   il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

   fax ………….............…......….........................................

3) Il sottoscritto (1)

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................

   il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

   fax ………….............…......….........................................

4) Il sottoscritto (1)

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................

   il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

   fax ………….............…......….........................................

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di seguito indicate, con dettaglio di tipologia di fornitura,  marca, modello e relativo codice di ciascun articolo offerto: 

Indicare nella tabella sottostante marca, modello e ulteriori elementi identificativi del campionatore, indicare la presenza dei singoli requisiti minimi indicati
	CAMPIONATORE
	

	Pompa isocinetica rotativa o a membrana
	

	Campo regolazione 5-40 l/min
	

	Controllo e regolazione elettronica del flusso per il rispetto delle condizioni isocinetiche del campionamento
	

	Circuito di raffreddamento a ventilazione forzata
	

	Connettore innesto rapido del tubo di campionamento
	

	Cavo ombelicale con attacchi rapidi per collegamento campionatore tubo di pitot/termocoppia sulla sonda accoppiati lunghezza minima 5 metri
	

	Sistema di misurazione della temperatura fumi nel camino
	

	Sistema di misurazione della pressione differenziale della pressione barometrica e della pressione assoluta all’interno del camino
	

	Display per visualizzazione misure e parametri
	

	Possibilità di eseguire test di tenuta pneumatica sulla linea di campionamento e di regolare il grado di vuoto in fase di test
	

	Possibilità di impostare il diametro degli ugelli espresso in millimetri con una cifra decimale
	

	Possibilità di realizzare il campionamento secondo reticolo o a discrezione dell’operatore
	

	Memorizzazione dei parametri di campionamento anche in caso d’interruzione del campionamento, volontaria o accidentale per mancanza di corrente.
	

	Stampante portatile o integrata nello strumento
	

	Sistema di trasferimento dati mediante porta RS232 o porta USB e relativi cavi
	

	Software di trasferimento ed elaborazione dati compatibile con Windows Xp e successive evoluzioni
	

	Alimentazione 220 volt 50 Hz
	

	Munito di maniglie per il trasporto
	

	Idoneo a lavorare  con temperatura ambientale compresa tra 0-40 °C
	

	Possibilità di mettere in pausa il campionamento senza dover re-impostare il campionamento 
	


	QUANTITA’
	STRUMENTAZIONE
	Indicare marca modello eventuali ulteriori elementi identificativi; degli articoli offerti

	1
	Coppia termoregolatori con visualizzazione digitale delle temperature e termostatazione automatica su valori prefissabili
	

	1
	Cavo standard di collegamento dei termoregolatori alle utenze
	

	2
	Sonda riscaldata in acciaio inox in grado di raggiungere una temperatura di almeno 120 °C completa di corpo sonda ed elemento riscaldante 

· n. 1 sonda di lunghezza 1,5 metri

· n. 1 sonda di lunghezza 1 metro
	

	2
	Tubo di prelievo (anima) interscambiabile

· n. 1 in titanio di lunghezza 1,5 metri

· n. 1 in acciaio di lunghezza 1 metro
	

	2
	Tubo di Pitot di tipo S, munito di certificato riportante la relativa K, completo di termocoppia tipo K, possibilità di allineare l’ugello di prelievo al tubo di Pitot; puntale Pitot intercambiabile; connessione tubo-ombelicale con attacchi rapidi 

· n. 1 tubo di Pitot di lunghezza 1,5 metri

· n. 1 tubo di Pitot di lunghezza 1 metro 
	

	2
	Dispositivo di scorrimento e fissaggio per sonde provvisto di un foro del diametro di 15 mm per l’inserimento di un tubo per prelievo fumi ausiliario

· n. 1 dispositivo per sonde di lunghezza pari a 1,5 metri

· n. 1 dispositivo per sonde di lunghezza pari a 1 metro.
	

	2
	Box riscaldato per porta filtro comprensivo di elemento riscaldante e termocoppia idoneo al montaggio della sonda e in grado di raggiungere una temperatura di almeno 120° C
	

	2
	Flange universali
	

	2
	portafiltro per membrane di diametro 47 millimetri conforme alla UNI EN 13284-1

· n. 1 portafiltro in titanio e kit di guarnizioni

· n. 1 portafiltro in acciaio e kit di guarnizioni
	

	2
	Attacchi per linea derivata dopo porta filtro, SE NON GIA’ PRESENTI SULLA LINEA
	

	1
	Kit composto da una curva  e ugelli interscambiabili in titanio conformi a UNI EN 13284-1 così distinti:

· diametro millimetri 4   n. 1 unita’

· diametro millimetri 5   n. 1 unita’

· diametro millimetri 6   n. 1 unita’

· diametro millimetri 7   n. 1 unita’

· diametro millimetri 8   n. 1 unita’

· diametro millimetri 10  n. 1 unita’

· diametro millimetri 12  n. 1 unita’
	

	1
	Kit composto da una curva  e ugelli interscambiabili in acciaio conformi a UNI EN 13284-1 così distinti:

· diametro millimetri 4   n. 1 unita’

· diametro millimetri 5   n. 1 unita’

· diametro millimetri 6   n. 1 unita’

· diametro millimetri 7   n. 1 unita’

· diametro millimetri 8   n. 1 unita’

· diametro millimetri 10  n. 1 unita’

· diametro millimetri 12  n. 1 unita’
	

	1
	Trappola in gel di silice  da 1 litro
	

	1
	Tubo aspirazione fumi di lunghezza minima 10 metri
	

	1
	kit di supporto e fissaggio esterno costituito da sistema di fissaggio inox e connessioni in vetro per gas 
	

	1
	Impattore a cascata multistadio in titanio conforme alla norma UNI EN ISO 23210 per PM10 e PM 2,5
	

	1
	Misuratore digitale di portata fumi conforme alla UNI EN 10169 e UNI EN 13284-1, autozero automatico con elettrovalvola, compatibile con termocoppia tipo K , interfaccia USB, compatibile con qualsiasi tubo di pitot e termocoppie, funzione di data logger.
	

	1
	vasca porta impingers 
	

	2
	Set completo di vetreria (impingers e raccorderia) per campionamento linea metalli e acidi in conformità alla normativa di riferimento
	

	1
	Strumento di misura per umidità/temperatura  (termoigrometro) dotato di

· sonda igrometrica esterna utilizzabile almeno fino a 110° C

· sonda esterna per la temperatura tipo K

· memorizzazione dei valori

· software di gestione e trasferimento dati al PC e cavi necessari al collegamento al PC

· porta USB, 

· batterie ricaricabili

· valigia di trasporto per lo strumento, le sonde e gli accessori
	


In riferimento agli aspetti di valore tecnico connessi alla fornitura e soggetti a valutazione si richiede di indicare nella tabella, gli articoli o le caratteristiche  che si intendono offrire:

	ELEMENTO DI VALUTAZIONE
	INDICATORI:

ELEMENTI QUALITATIVI AGGIUNTIVI AI REQUISITI MINIMI ESSENZIALI
	Articoli e caratteristiche offerte

	CAMPIONATORE
	Pompa di tipo rotativo
	

	
	Valvola di non ritorno
	

	
	Trasferimento dati con chiavetta USB
	

	
	Filtro di protezione su ingresso fumi nel campionatore
	

	
	Protezione con grado IP 33 della pompa
	

	
	Campo regolazione superiore a 5-40 l/min.
	

	SONDA
	Riscaldamento scatola e sonda differenziati
	

	
	Unità di riscaldamento scatola e sonda integrata nel campionatore o nella sonda
	

	
	Connettore termocoppia a servizio del tubo di Pitot di tipo “normale”
	

	
	Scatola porta filtro coibentata
	

	
	Sonda graduata ogni 5 e 10 centimetri con linee differenziate riportanti i numeri su i due lati della sonda
	

	
	Ugelli calibrati riportanti il diametro corretto in millimetri aventi una cifra decimale
	

	
	Curva + ugelli intercambiabili
	

	
	Tappo per test di tenuta della linea di prelievo
	

	
	Accessori per l’impattore 

- Base per assemblaggio impattore

- Set di guarnizioni 

- Valigia di trasporto 

- Capsule di Petri per filtri da 47 mm 

- Fustella per filtri di diametro 47 mm
	

	
	Presenza sull’impattore di ulteriori stadi di separazione granulometrica
	

	VETRERIA E ACCESSORI
	Misuratore di portata: batterie ricaricabili e carica batteria
	

	
	Misuratore di portata: possibilità di scelta da parte dell’operatore delle subaree di misura
	

	
	Possibilità di appendere alla sonda la vaschetta di alloggiamento dei gorgogliatori contenente gli impingers
	

	
	Termoigrometro: cappuccio sinterizzato in acciaio avvitabile sulla sonda igrometrica
	


REQUISITI METROLOGICI MINIMI PER IL  DIPARTIMENTO DI TORINOI 
Elenco certificati che si producono in allegato:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 4 del Capitolato speciale.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GARANZIA E MANUTENZIONE
Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si allegano alla presente i seguenti documenti esplicativi e dimostrativi di quanto sin qui proposto :

--------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________

La presente offerta è composta da n° _____ pagine (inclusa la presente ed esclusi gli allegati) 

(Luogo e data) ............................................
Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE(1) IMPRESA 1 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 2 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 
      IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 3 _______________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,             IL LEGALE RAPPRESENTANTE     IMPRESA 4 _________________________________________________________________________
PAGE  
9

