Documento Unico per la Valutazione dei rischi da interferenza – DUVRI Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

| Oggetto: servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento presso le sedi di Arpa Piemonte |  |
| --- | --- |
| Luogo di esecuzione del contratto: tutte le sedi dell’Arpa Piemonte |  |
| Ditta appaltatrice: |  |
| Data inizio intervento | Data conclusione: |
| CIG |  |

Introduzione

L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di fornire alle aziende appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di ditte esterne, alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, e le misure di prevenzione ed eventuali DPI da adottare.

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate.

Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali l’ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

L’obbligo di cooperazione imposto al committente e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore, o sugli uni a causa del lavoro degli altri, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto

Oltre alle attività di conduzione e manutenzione atte alla sorveglianza degli impianti e a mantenerne in efficienza gli elementi costitutivi al fine di prevenire l’insorgere di avarie e criticità, sono da intendere comprese nel servizio:

- l’attività di terzo responsabile ai sensi dell’art. 31, c. 1 e 2, della L. 10/1991 e dell’art.1 del DPR 412/2003 (art. 7 del presente documento);

- la manutenzione delle attrezzature antincendio ed elettriche a servizio delle centrali termiche;

- l’assistenza tecnico-amministrativa e l’aggiornamento mappatura del patrimonio impiantistico.

Sono, inoltre, previste attività cosiddette extra-canone così come descritte all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

| Fasi | Attività: saranno definite nel dettaglio dal programma operativo; nel seguito vengono indicate, a titolo esemplificativo, non esaustivo, le prestazioni | Tempi |
| --- | --- | --- |
| Impianti elettrici | - il mantenimento in efficienza e la funzionalità gli impianti elettrici interni dei locali tecnologici con verifica che l’impianto elettrico di centrale sia adeguato alle norme vigenti; - Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi; | Tutta la durata del contratto |
| Impianti riscaldamento e raffrescamento | - la consegna materiali occorrenti; - le opere di assistenza elettrica, di carpenteria, da fabbro e lattoniere; - la pulizia dei locali della centrale termica e del deposito dei combustibili, compresi eventuali pozzi perdenti, nonché la pulizia interna, con asportazione dei fondami, ed esterna, l’ispezione ed il controllo dei serbatoi. In modo particolare, al termine del contratto, l’appaltatore deve riportare sul libretto di centrale le giacenze di combustibile; - l’asportazione ed il trasporto ai luoghi di smaltimento dei residui della combustione e dei rifiuti provenienti dalle pulizie (comprese fuliggini e depositi) e dalle riparazioni effettuate alle apparecchiature installate, con trasmissione alla stazione appaltante della documentazione necessaria a provare il rispetto della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti; - la conduzione e sorveglianza tecnica delle centrali termiche, dei gruppi frigo, delle pompe di calore, delle UTA, dei corpi scaldanti e/o refrigeranti, con personale qualificato; - il regolare controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza, dei pressostati e valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico di intercettazione combustibile; - il controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione e, in caso di malfunzionamento, la sostituzione; - la verifica del regolare funzionamento della valvola a galleggiante per i vasi di espansione di tipo aperto e della taratura delle valvole di reintegro per gli impianti con vaso di espansione chiuso nonché della presenza nei vasi stessi del cuscino d’aria o di gas; - la regolare manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testata di combustione, alla regolazione della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell’apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento con particolare riguardo ai cuscinetti del motore; - il controllo della serranda fumi ed eventuale sostituzione; - il controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione; - la manutenzione delle canne fumarie e dei camini; - la pulizia del focolare e fascio tubiero; - il controllo della tenuta dei condotti fumo e regolare tiraggio del camino; - la regolare taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e la verifica del loro corretto funzionamento; - il controllo della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas; - la sostituzione degli organi di tenuta ove necessario; - la lubrificazione ed ingrassaggio delle bronzine, dei cuscinetti, dei supporti e, in generale, di tutti gli organi rotanti; - la regolazione della pressione del gas; - il controllo del livello di acqua negli impianti; - la regolare verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione e, in particolare, il controllo della prevalenza, la sostituzione, se necessario, delle tenute degli organi meccanici rotanti, lo smontaggio, pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore in relazione al totale delle ore di funzionamento; - il controllo e verifica di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione ed indicazione, nonché di tutte le apparecchiature di regolazione presenti nelle sottocentrali termiche; - il controllo e verifica di tutti gli scambiatori di calore sia istantanei che di accumulo ed accessori connessi e pulizia con lavaggio chimico; - il controllo e verifica delle apparecchiature e dei relativi quadri a servizio delle sottocentrali termiche; - la manutenzione degli impianti di decalcificazione del fluido vettore, comprensiva del materiale di consumo; - la pulizia dei serbatoi di contenimento degli addolcitori; - la pulizia dei filtri e loro sostituzione periodica, degli sfiati automatici e manuali, spurghi in genere; - la regolare manutenzione, verifica e messa a punto delle macchine frigorifere utilizzate per il condizionamento estivo; - la manutenzione dei compressori, dei frigoriferi con eventuale ricarica e lavaggio chimico dei condensatori; - il controllo dello stato dei componenti delle UTA (cinghie di trasmissione, filtri, ugelli, umidificatori, vaschette di umidificazione, ecc.); - il controllo grado di umidità relativa trasmesso dalle UTA; - la pulizia delle batterie delle UTA tramite smontaggio, lavaggio con apposito solvente, risciacquo con getto d’acqua ad alta pressione; - il lavaggio filtri UTA e ventil-convettori e loro sostituzione; - la pulizia bacinelle raccogli condensa; - il controllo e pulizia aerotermi e relative apparecchiature; - la pulizia delle bocchette di aerazione, degli anemostati, degli scambiatori e dei filtri dei ventilconvettori; - il lavaggio con idropulitrice delle batterie pre-post riscaldo e raffreddamento; - la revisione, riparazione e pulizia di elettroventilatori, elettrovalvole, saracinesche, valvole di riduzione, termostati scaricatori di condensa, filtri, ecc.; - la pulizia elettropompe di circolazione fluido scaldante o refrigerante, con controllo della tenuta idraulica e dei contatti elettrici; - il controllo funzionamento elettropompe con eliminazione di eventuali perdite dalle tenute e pulizia delle ventole di raffreddamento; - la verifica del funzionamento di tutte le valvole, particolarmente quelle relative alla commutazione ed eventuale lubrificazione; - il controllo dell’integrità dei rivestimenti isolanti delle tubazioni di distribuzione; - il controllo del rendimento della combustione misurando la temperatura, il contenuto in volume di CO2 o di ossigeno (con consegna dei rapporti di controllo, e registrazioni sul libretto do centrale); - la rilevazione settimanale consumi calorie o frigorie; - la rilevazione settimanale della temperatura in almeno tre locali campione; - la regolazione degli impianti per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali; - tutte le prestazioni tecniche di inizio stagione con messa a punto degli impianti quali: - verifica della manovra di commutazione stagionale, consistente nella inversione e conseguente attivazione dei relativi circuiti; - pulizia dei tubi fumi delle caldaie e dei bruciatori con asportazione dei residui della combustione; - controllo di tenuta di tutte le parti idrauliche dell’impianto (saracinesce, elettropompe, vasi di espansione, ecc.), con sostituzione delle parti non idonee; - verifica di tenuta delle tubazioni di adduzione del gas; - controllo ed eventuale taratura della termoregolazione; - controllo di efficienza delle apparecchiature di sicurezza con sostituzione della componenti non funzionanti; - verifica efficienza dei rivestimenti refrattari; - trattamento dell’acqua sul primario; - controllo di efficienza del bruciatore e dei compressori dei gruppi frigoriferi; - eventuale fornitura del gas refrigerante per gli impianti di condizionamento; - prova di funzionalità dell’impianto e verifica della funzionalità dei radiatori e dei ventilconvettori compresa la sostituzione di valvole, detentori, motori, batterie, laddove necessario; - controllo della combustione a mezzo di idonea strumentazione; - il controllo di fine stagione per “messa a riposo” degli impianti quali: - pulizia del bruciatore, delle pompe e dei compressori; - pulizia della caldaia, del canale fumi ecc., con trasporto a rifiuto della fuliggine e dei residui di combustione; - verifica generale delle componenti tecnologiche delle centrali termiche e di condizionamento; - esecuzione delle manovre di commutazione stagionale, consistenti nelle inversioni e conseguente attivazione dei relativi circuiti. | Tutta la durata del contratto |
| Impianto antincendio | il mantenimento in efficienza e la funzionalità dei sistemi e delle dotazioni antincendio dei locali tecnologici attuando i controlli e le verifiche di legge secondo le cadenze normative. Tali attività dovranno risultare da apposito registro. | Tutta la durata del contratto |

Area oggetto dell’appalto (oltre ai locali tecnici)

| Sede | Uso | Indirizzo |
| --- | --- | --- |
| Sede Centrale | Uffici | Via Pio VII, 9 Torino |
| Dipartimento Alessandria | Uffici | Via Spalto Marengo, 37 - AL |
| Dipartimento Alessandria | Laboratori | Via Spalto Marengo, 33 - AL |
| Dipartimento Alessandria | Laboratori | Via Spalto Marengo, 38 - AL |
| Dipartimento Alessandria | Laboratori - uffici | Via Don Gasparolo, 1 e 3 - AL |
| Dipartimento Alessandria | Uffici | Vicolo Ghiara, 2 - Novi Ligure |
| Dipartimento Alessandria | Uffici | Via Buffa, 12 - Ovada |
| Dipartimento Alessandria | Laboratorio (Polo amianto) - uffici | Corso Indipendenza 37/39 - Casale M.to |
| Dipartimento di Asti | Uffici | Via Cattedrale, 8 - AT |
| Dipartimento di Asti | Uffici | P.za Cavour, 2 – Nizza M.to |
| Dipartimento di Cuneo | Laboratori - uffici | Via Vecchia Borgo S.Dalmazzo, 11 - CN |
| Dipartimento di Cuneo | Uffici | Via Vittorio Veneto, 14/B - Bra |
| Dipartimento di Cuneo | Uffici | Via Campo Nogara, 51 - Fossano |
| Dipartimento di Cuneo | Uffici | Via Beccaria, 5 - Mondovì |
| Dipartimento di Novara | Laboratori-Uffici | Viale Roma 7/E - NO |
| Dipartimento di Novara | Uffici | Via Padre Picco, 1 - Gozzano |
| Dipartimento di La Loggia | Laboratori - uffici | Strada Nizza, 24 – La Loggia (TO) |
| Dipartimento di Grugliasco | Laboratori - uffici (palazzine A e B) | Via Sabaudia, 164 – Grugliasco (TO) |
| Dipartimento di Torino | Uffici | Stradale S. Secondo, 10 – Pinerolo (TO) |
| Dipartimento di Torino | Uffici | Via Regio Parco, 9 - TO |
| Dipartimento di Torino | Laboratori-uffici | Via Jervis, 30 – Ivrea (TO) |
| Radiazioni Ionizzanti | Laboratori | Via Jervis, 30 - Ivrea |
| Dipartimento di Biella | Uffici | Via Trento, 11 - BI |
| Dipartimento del VCO | Laboratori - Uffici | Via IV Novembre - Omegna |
| Dipartimento di Vercelli | Laboratori - Uffici | Via Bruzza, 4 - Vercelli |
| Dipartimento di Vercelli | Laboratori - Uffici | Via Trino, 89 - Vercelli |

Orario di lavoro nelle sedi Arpa: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 (fermo restando quanto indicato all’art.30 relativamente all’orario in cui devono essere garantite le temperature contrattuali)

Committente

| Datore di lavoro | Agenzia Regionale per la protezione Ambientale del Piemonte – Arpa Piemonte |
| --- | --- |
| Dirigente responsabile | Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone |
| Responsabile del procedimento | Ing. Anna Maria Facipieri |
| Responsabile S.P.P. | Giuseppe Acquafresca |
| Recapiti telefonici committente | Centralino 01119680111 |
| Referente operativo Sede di Torino | LISI Giuseppe |
| Referente operativo Sede di Grugliasco | GANIOMEGO Paolo |
| Referente operativo Dipartimento di Alessandria | SOGNALOTTI Antonio |
| Referente operativo Dipartimento di Asti | SERRA Stefano |
| Referente operativo Dipartimento di Biella | DE LILLO Antonella |
| Referente operativo Dipartimento di Cuneo | FRIGERIO Marco, BARBERIS Ezio |
| Referente operativo Dipartimento di Novara | AVIGNANO Fiorella, MORICI Marco |
| Referente operativo Dipartimento del VCO | AGUS Michela |
| Referente operativo Dipartimento di Vercelli | PICCICA Vincenzo |
| Referente operativo Polo Alimenti La Loggia | OREGLIA Giampaolo |

Tessera di riconoscimento

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs 81/2008 corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, in assenza di ciò l’accesso agli stabili di proprietà del committente sarà vietato.

Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto

Agenti fisici:.

- Rumore: nelle sedi Arpa non sono state riscontrate situazioni di superamento dei limiti

- Vibrazioni: nel caso specifico dei lavori effettuati dai dipendenti dell’Arpa Piemonte non sono state riscontrate situazioni di superamento dei limiti

- Campi elettromagnetici: nel caso specifico dei lavori effettuati dai dipendenti dell’Arpa Piemonte non sono state riscontrate situazioni di superamento dei limiti

- Radiazione ottica artificiale: sorgenti di radiazioni ottica artificiale presenti all’interno dei locali delle diverse sedi Arpa o di proprietà Arpa:

All’interno dei vari uffici e laboratori:

sorgenti non coerenti:

illuminazione standard di ufficio

monitor dei computer

fotocopiatrici

sorgenti coerenti

distanziometri laser

livelle laser

All’interno del laboratorio di ottica:

sorgenti non coerenti

lampade ad incandescenza al tungsteno

lampada al deuterio

lampada al mercurio

lampada allo Xenon

sorgenti coerenti

distanziometri laser

livelle laser

Tutti i limiti previsti dal decreto sono rispettati nelle normali condizioni di lavoro (tempo di esposizione e distanza sorgente operatore) degli operatori ARPA.

Si può quindi concludere che i lavoratori ARPA possono essere definiti non esposti a radiazioni ottiche.

Rischio chimico: La valutazione del rischio chimico all’interno dei laboratori chimici di Arpa Piemonte è stata fatta attraverso un approccio “sistemico” per la quantificazione di sostanze, preparati, miscele, soluzioni di lavoro che comportano la manipolazione di sostanze di varia specie anche in piccolissime quantità ma, sempre pericolose per l’operatore, se non maneggiate con la dovuta attenzione e attraverso precise procedure per la salvaguardia della salute del lavoratore e dell’ambiente in cui esso opera

Per conoscere le sostanze e preparati utilizzati nelle attività analitiche sono a disposizione all’interno di ogni laboratorio le “Schede di Sicurezza ” che contengono (di norma) le seguenti informazioni:

1. identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa che fornisce il prodotto

- 2. composizione/informazione sugli ingredienti

3. identificazione dei pericoli, dei rischi specifici e dei consigli di prudenza

4. interventi di primo soccorso

5. misure antincendio

6. provvedimenti in caso di dispersione accidentale

7. manipolazione immagazzinamento

8. protezione personale/controllo dell’esposizione

9. proprietà fisiche e chimiche

10. stabilità e reattività

11. informazioni tossicologiche

12. informazioni ecologiche

13. osservazioni sullo smaltimento

14. informazioni sul trasporto

15. informazioni sulla normativa

16. altre informazioni.

In  ARPA sono normalmente messe in atto misure di prevenzione generali, quali:

1. idonee misure organizzative: operare sempre in ambienti idonei, le lavorazioni devono essere eseguite sempre sotto cappa, limitazione dell’accesso delle aree a rischio, allontanamento dall’esposizione del personale non direttamente impiegato in operazioni analitiche in cui si utilizzano sostanze e/o preparati tossici e nocivi, ecc;

2. misure di protezione individuali: DPI specifici per la lavorazione in corso, utilizzare idonei guanti, ecc.;

3. adeguate misure igieniche: riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di manipolazione, evitare contatti con altre sostanze chimiche che possono provocare reazioni indesiderate (es. fumi e vapori), ecc;

4. appropriate metodiche di lavoro: in modo da garantire la sicurezza nella manipolazione e nell’ immagazzinamento di agenti chimici pericolosi; consultare le schede di sicurezza dei prodotti in uso;

5. lavare bene dopo la manipolazione le superfici a cui sono venute a contatto le sostanze utilizzate con i prodotto adeguati

6. assicurare l’idoneo smaltimento dei prodotti utilizzati o/e i residui delle lavorazioni verificando anche l’adeguatezza e la tenuta dei contenitori in cui sono collocati;

7. formazione - informazione: il personale che esegue la procedura deve essere formato e informato sugli aspetti tecnici e di sicurezza specifici.

Rischio biologico:  Il rischio biologico nei laboratori del Macroambito chimico è legato per lo più all’attività di analisi su:

- 	acque di scarichi civili o comprendenti anche scarichi civili;

- 	fanghi e acque in entrata ed uscita da depuratori civili;

-	rifiuti contenenti materiale organico di origine umana;

- 	di ricerche colturali per quanto attiene la microbiologia di alimenti ed acque, comprese quelle da scarichi civili;

- di saggi biotossicologici eseguiti su acque di scarico, eventualmente comprendenti
      anche scarichi civili;

È necessario sottolineare che l’eventuale presenza di agenti biologici nei campioni è sempre incognita e che non è possibile conoscere a priori la reale dimensione del rischio biologico. Tutti i campioni devono essere pertanto manipolati con la massima cautela.

Gli operatori del macroambito chimico devono applicare le normali misure igieniche e preventive e le norme della buona pratica di laboratorio:

-	 utilizzo dei guanti monouso per l’apertura e la manipolazione dei campioni a rischio;

-	 idonea disinfezione delle superfici di lavoro prima e dopo l’attività lavorativa nelle zone a rischio;

-	 idonea manutenzione igienica dei relativi posti di lavoro e locali;

- 	manipolazione cauta ed attenta dei campioni a rischio in ogni fase della analisi;

- 	conoscenza delle modalità di intervento in caso di incidente, sia sull’ambiente che sull’operatore che nell’adozione di misure per il primo soccorso;

- 	idonee modalità per il trasporto dei campioni a rischio in tutte le fasi del diagramma di flusso operativo, dalla fase preanalitica sino all’esecuzione vera e propria delle analisi.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti in tutti i laboratori si opera secondo le norme di legge.

Rischio amianto: è stata riscontrata la presenza di materiale contenente amianto nelle centrali termiche site a Novara in Viale Roma 7/E e a Vercelli in Via Bruzza 4. E’ in corso la predisposizione di gara per la bonifica delle citate centrali. Qualora l’affidamento sia effettuato prima dell’effettuazione della citata bonifica sarà effettuata riunione di cooperazione e coordinamento al fine di integrare il presente DUVRI.

Rischio elettrico: in ogni struttura ARPA esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dal personale facente capo alle strutture dell’Agenzia.

Movimentazione dei carichi: le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di carrelli e roller. L’uso di tali attrezzature è di competenza esclusiva del personale dell’Agenzia.

Cadute: attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dall’ARPA o da ditte autorizzate dalla committenza.

Rischio esplosioni: è prevista la revisione dell’attuale valutazione del rischio esplosione presso le ns. sedi. Il presente DUVRI sarà integrato non appena terminata la nuova valutazione.

Durante l’effettuazione dei lavori, unitamente al direttore dei lavori, dovrà essere valutata l’opportunità di chiudere le linee gas a seconda del tipo di lavorazioni in essere.

Incendio: sulla base delle indicazioni fornite dal D.M. 10 Marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” con particolare riferimento alla natura dell’attività effettuata nelle sedi si può affermare che l’attività svolta possa essere definita un’ATTIVITÀ A RISCHIO D’INCENDIO BASSO.

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

- mezzi di estinzione presenti ed efficienti;

- istruzioni impartite al personale

- procedure da tenere in caso d’incendio

- Chiamata soccorsi:

In caso d’incendio:

- contattare l’operatore del centralino della sede arpa in cui si sta operando

ad es. per la sede di Torino comporre il numero 01119680111

- fornire informazioni precise (incendio/emergenza) con una breve descrizione,

- indicare nel modo piu’ preciso l’ubicazione della situazione di emergenza (edificio/piano/n. stanza),

- comunicare il proprio nome ed il numero di telefono,

- comunicare se vi siano persone coinvolte.

il personale della ditta esterna e’ tenuto a seguire le istruzioni fornite dal personale presente nella struttura aziendale.

è vietato in ogni caso prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere la propria ed altrui incolumita’.

- si ricorda che in caso di evacuazione/emergenza e’ necessario

- mantenere la calma

- seguire le indicazioni del personale aziendale preposto

- seguire le vie di fuga indicate

- non usare gli ascensori

- non spingere

- non gridare

- non correre

In caso di malore e/o infortunio CONTATTARE L’OPERATORE DEL CENTRALINO della Sede Arpa in cui si sta operando:

| Sede Centrale di Torino | 011 19680111 |
| --- | --- |
| Dipartimento di Alessandria | 0131 276200 |
| Dipartimento di Asti | 0141 390011 |
| Dipartimento di Biella | 015 35813111 |
| Dipartimento di Cuneo | 0171 32921 |
| Dipartimento di Novara | 0321 665711 |
| Dipartimento di Torino | 011 19680111 |
| Radiazioni ionizzanti e sede territoriale Ivrea | 0125 64511 |
| Dipartimento del VCO | 0323 8822 |
| Dipartimento di Vercelli | 0161 26981 |

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118;

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome, nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente, descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti

Quadro sinottico dei rischi interferenti

| Rischio interferente | Impianti elettrici | Impianti riscaldamento | Impianti raffrescamento | Impianto antincendio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caduta dall’alto | M | B | M | B |
| Urti, colpi, impatti | M | B | M | B |
| Punture,tagli,abrasioni, ustioni | B | B | M | B |
| Scivolamenti, cadute a livello | B | B | M | B |
| Elettrici | R | M | M | B |
| Rumore | T | T | T | T |
| Caduta materiale dall’alto | M | M | M | B |
| Investim. mezzi in movimento | B | B | B | B |
| Movimento manuale carichi | B | B | B | B |
| Polveri, fibre | B | B | B | B |
| Fumi | B | B | T | B |
| Getti, schizzi | B | B | T | B |
| Gas, vapori | B | B | B | B |

| 1 - 2 | 3 - 4 | 6 - 8 | 9 - 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T - trascurabile | B - basso | M - medio | R - rilevante | A- molto alto |

| Fasi manutenzioni | Possibili interferenze rilevate | Rischio |
| --- | --- | --- |
| Impianti elettrici | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: automezzi Arpa, di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi; Presenza operatori Arpa, di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi, utenti | Caduta dall’alto; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, abrasioni, ustioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrici; Caduta materiale dall’alto; Investim. Mezzi in movimento; Movimentazione manuale carichi; Polveri fibre; Fumi; Getti, schizzi; Gas, vapori |
| Impianti riscaldamento | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: automezzi Arpa, di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi; Presenza operatori Arpa, di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi, utenti | Caduta dall’alto; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, abrasioni, ustioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrici; Caduta materiale dall’alto; Investim. Mezzi in movimento; Movimentazione manuale carichi; Polveri fibre; Fumi; Getti, schizzi; Gas, vapori |
| Impianti raffrescamento | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: automezzi Arpa, di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi; Presenza operatori Arpa, di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi, utenti | Caduta dall’alto; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, abrasioni, ustioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrici; Caduta materiale dall’alto; Investim. Mezzi in movimento; Movimentazione manuale carichi; Polveri fibre; Gas, vapori |
| Impianto antincendio | Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: automezzi Arpa, di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi; Presenza operatori Arpa, di altri appaltatori/prestatori d’opera/terzi, utenti | Caduta dall’alto; Urti, colpi, impatti; Punture, tagli, abrasioni, ustioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrici; Caduta materiale dall’alto; Investim. Mezzi in movimento; Movimentazione manuale carichi; Polveri fibre; Fumi; Getti, schizzi; Gas, vapori |

- Attrezzature utilizzate:

utensili manuali, utensili elettrici portatili, scale

opere provvisionali:

devono essere considerati come misure di protezione collettive:

recinzioni provvisorie delle aree di lavoro, con nastro segnaletico bianco rosso, recinzioni metalliche, segnaletica di sicurezza; nelle zone da interdire al personale dell’Agenzia utilizzare il cartello:

Nel caso vi  siano perdite di acqua o altri liquidi scivolosi utilizzare il seguente cartello:

Potrebbero esservi lavorazioni che avvengono contemporaneamente e nel medesimo luogo (sfasare in maniera temporale e spaziale gli interventi in base alle priorità, alla disponibilità di mezzi e personale). Nel caso non vi sia la possibilità di sfasare in maniera temporale o spaziale le attività devono essere svolte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi di interferenze, mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni, percorsi

- Sostanze pericolose utilizzate: oli lubrificanti, solventi, grassi minerali

Misure da adottare per eliminare le interferenze

| Caduta dall’alto | Delimitazione perimetrale dell’area interessata dai lavori e interdizione all’accesso ed al passaggio di mezzi, pedoni e dipendenti della Agenzia ARPA Piemonte. Impiego di macchine ed attrezzature per l’esecuzione di lavori in quota approvate, omologate e certificate, che siano provviste di adeguate protezioni contro la caduta degli operatori e delle attrezzature o materiali. Utilizzo di idonei DPI quali dispositivi anticaduta. |
| --- | --- |
| Urti, colpi, impatti | Evitare la movimentazione delle attrezzature e materiali ingombranti nelle aree in cui sia presente l’operatività del personale della Agenzia ARPA Piemonte. Provvedere alla delimitazione di tutte le vie di circolazione e di accesso alle aree di intervento ove sia necessario effettuare tali movimentazioni. Formazione dei lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi e sul corretto impiego delle attrezzature di lavoro; utilizzo di mezzi e strumenti che facilitano la movimentazione dei carichi quali: carrelli, transpallets ecc. |
| Punture, tagli, abrasioni, ustioni | Durante il transito all’interno delle aree di lavoro della Agenzia ARPA Piemonte assicurarsi che la zone siano libere e sgombre da ostacoli. Le vie di esodo e le uscite di sicurezza devono sempre essere libere da ostacoli. La zona di intervento della ditta appaltatrice dovrà essere libera da ostacoli in caso contrario far liberare la zona in modo tale da rendere sicuri i movimenti del personale della ditta stessa. L’area di intervento dovrà (per quanto compatibile) essere interdetta al personale della Agenzia ARPA Piemonte. Utilizzo idonei DPI. |
| Scivolamenti, cadute a livello | Utilizzare percorsi autorizzati. I percorsi e le vie di transito, le aree di lavoro devono essere sgombre da ostacoli. |
| Elettrici | Allacciamento delle utenze elettriche presso gli specifici punti di derivazioni (prese elettriche intebloccate) messe specificamente a disposizione da parte del Committente . Impiego di specifici quadri prese a spina di tipo ASC marcati CE per l’allacciamento di ogni apparecchiatura ed attrezzatura alimentata elettricamente. Utilizzo di attrezzature portatili a doppio isolamento (in classe 2A). Impiego di cavi di alimentazione, sia connessi alle attrezzature che di prolunghe, muniti di prese spina di tipo interbloccato. Limitazione dell’impiego di cavi e prolunghe; in caso di necessità prestare particolare attenzione alla collocazione dei cavi elettrici: evitando attraversamenti di mezzi e personale della Agenzia ARPA Piemonte e provvedendone l’evidenziazione con nastro segnaletico di colorazione bianco-rosso. |
| Rumore | Quando si devono impiegare apparecchiature che determinano emissioni di rumore superiori a 87 dB(A) si devono sospendere tutte le lavorazioni svolte nelle aree immediatamente circostanti in cui sia presente il personale della Agenzia ARPA Piemonte. Utilizzo di apparecchiature in buono stato di conservazione e correttamente manutenzionate in modo da limitare le emissioni di rumore. Nel caso in cui le operazioni devono essere svolte in aree dove siano attivi impianti della Agenzia ARPA Piemonte che determinano una emissione di rumore superiore a 85 dB(A) occorre preventivamente, se possibile, alla esecuzione degli interventi, sospendere la funzionalità di tali impianti. Valutare la opzione di programmare gli interventi di tale genere in orari o giorni nei quali i dipendenti della Agenzia ARPA Piemonte non operano. |
| Caduta materiale dall’alto | Delimitazione perimetrale ed interdizione all’accesso ed al passaggio di mezzi , pedoni e dipendenti della Agenzia ARPA Piemonte di tutte le aree di intervento in cui si opera con attrezzature e mezzi per l’esecuzione di lavori in quota (trabattelli, ponti sviluppabili su carro ecc., movimentazione materiale con ausilio mezzi di sollevamento). Impiego di macchine ed attrezzature per l’esecuzione di lavori in quota approvate, omologate e certificate, che siano provviste di adeguate protezioni contro la caduta degli operatori e delle attrezzature o materiali. Gli attrezzi devono essere riposti in apposite borse e durante l’utilizzo devono essere assicurati mediante cordino affinché non sia possibile la caduta dall’alto degli stessi Ausilio di persone a piano terra, poste a debita distanza, che dirigano supervisionino le operazioni di movimentazione e sollevamento effettuate con gru mobili. Rispetto delle regole disposte inerenti la viabilità e vigenti all’interno della Agenzia committente . |
| Investim. mezzi in movimento | Rispetto delle regole inerenti la viabilità predisposte, mediante segnaletica verticale e orizzontale all’interno dello stabilimento della Agenzia ARPA Piemonte . Delimitazione con barriere fisse delle vie di circolazione dei mezzi per l’accesso nelle aree oggetto di attività. Delimitazione con barriere fisse delle aree oggetto delle attività circolazione dei mezzi per l’accesso nelle aree di cantiere, in modo da ottenere una adeguata separazione tra l’area di cantiere e le aree in cui opera o transita il personale della Agenzia ARPA Piemonte. Formazione specifica del personale addetto all’impiego di: carrelli elevatori, gru mobili, mezzi do’pera, autocarri ecc.. Utilizzo di carrelli elevatori, gru mobili, mezzi d’opera, autocarri, che presentino adeguati requisiti di sicurezza, in buone condizioni di conservazione, correttamente mantenuti e provvisti di dispositivo ottico segnaletico lampeggiante rotorbitale. Presenza di personale a terra che assista le macchine semoventi e operatrici nelle manovre in spazi ristretti. Utilizzo degli idonei DPI. |
| Movimento manuale carichi | Formazione , informazione e addestramento dei lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi e sul corretto impiego delle attrezzature di lavoro; utilizzo di mezzi e strumenti che facilitano la movimentazione dei carichi quali: carrelli, transpallets, ecc. |
| Polveri, fibre | È preferibile effettuare gli interventi che possono determinare particolari emissioni e diffusioni di polveri nell’ambiente solo dopo aver sospeso nei locali collegati ed adiacenti ogni lavorazione svolta dalla Agenzia ARPA Piemonte e con l’ausilio dove tecnicamente possibile di aspiratori. Per ridurre la polverosità irrorare con acqua durante l’esecuzione di tracce o fori. |
| Fumi | All’interno dei locali chiusi non devono essere introdotti macchine, mezzi semoventi e macchine operatrici provvisti di motore endotermico. Ove quanto sopra sia impossibile occorre effettuare gli interventi nei momenti in cui non sono effettuate nei locali lavorazioni da parte del personale della Agenzia ARPA Piemonte oppure avendo preliminarmente sospeso le attività nei locale in oggetto. Limitazione dell’impiego di macchine e mezzi provvisti di motori termici (solo nei casi indispensabili e se non vi è la possibilità di impiego di analoghi macchinari alimentati a motore elettrico). Disposizione di spegnere i motori in tutte le fasi operative all’interno del cantiere che non richiedono la permanenza dei mezzi con motore accesso. Utilizzo di idonei impianti di aspirazione localizzata per interventi di saldatura, su parti di macchine ed impianti. |
| Getti, schizzi | È preferibile effettuare gli interventi che possono determinare particolari emissioni, nebbie nell’ambiente solo dopo aver sospeso nei locali collegati ed adiacenti ogni lavorazione svolta dalla Agenzia ARPA Piemonte. Nel caso ciò non sia possibile occorre provvedere ad adeguata delimitazione delle aree di intervento mediante la posa di teli in nylon, da pavimento a soffitto, in modo da proteggere da eventuali getti e schizzi le aree immediatamente adiacenti all’area di intervento. |
| Gas, vapori | All’interno dei locali chiusi non devono essere introdotti macchine, mezzi semoventi e macchine operatrici provvisti di motore endotermico. Ove quanto sopra sia impossibile occorre effettuare gli interventi nei momenti in cui non sono effettuate nei locali lavorazioni da parte del personale della Agenzia ARPA Piemonte oppure avendo preliminarmente ai lavori sospeso le attività nei locale in oggetto. Limitazione dell’impiego di macchine e mezzi provvisti di motori termici (solo nei casi indispensabili e se non vi è la possibilità di impiego di analoghi macchinari alimentati a motore elettrico). Disposizione di spegnere i motori in tutte le fasi operative all’interno del cantiere che non richiedono la permanenza dei mezzi con motore accesso. Utilizzo di idonei impianti di aspirazione localizzata per interventi di saldatura, su parti di macchine ed impianti. |
| Aspetti organizz. e gestionali | Prima delle lavorazioni, per ogni giornata lavorativa, si dovrà: - avvertire il referente delle manutenzioni dell’inizio dei lavori e del termine degli stessi; - avvisare il referente delle manutenzioni prima di ogni interruzione di corrente; - eseguire gli eventuali lavori elettrici a linea gas chiusa. |

- Istruzioni generali:

- nell’esecuzione dell’appalto, devono essere adottate tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori;

- devono essere rispettate, tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente, con particolare riferimento all’inquinamento delle acque, all’inquinamento dell’aria, ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi;

- l’appaltatore si assume ed è responsabile degli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti, quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all’azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimenti di danni causati dai dipendenti della ditta appaltatrice;

- l’appaltatore  informa e forma tutti coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa al fine di trasportare beni o mezzi di loro proprietà, all’interno dei locali della stazione appaltante (corrieri, vettori, ecc…);

- il contenuto del proprio Documento Valutazione Rischi in merito alle attività oggetto dell’appalto, deve essere reso disponibile per ogni ulteriore consultazione che si rendesse necessaria;

- i mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire devono essere rispondenti alle norme di riferimento (omologazioni, autorizzazioni, verifiche di legge, leggi e regolamenti, ecc…) e devono essere regolarmente mantenuti secondo quanto prescritto dai libretti di uso e manutenzione;

- non devono essere utilizzati in alcun modo apparecchi/mezzi/attrezzature/strumenti di proprietà ARPA PIEMONTE, salvo specifica autorizzazione del committente;

  - Tutti gli operatori dell’impresa appaltante devono

- Evitare di sollevare polvere, per quanto possibile e per quanto eventualmente concordato con la committenza ARPA, durante le operazioni prescritte dal contratto d’appalto;

- evitare di sollevare polvere durante le operazioni di pulizia utilizzando asportazione ad umido oppure appositi apparecchi aspiratori;

- prestare particolare attenzione agli ambienti di lavoro dove potrebbero esserci particolari rischi (biologico, chimico, radiazioni ionizzanti e non, rumore, ecc…);

- prestare particolare attenzione all’interno delle sedi ARPA, poiché potrebbero essere presenti in zona liquidi/prodotti infiammabili e/o tossici;

- negli spostamenti seguire i percorsi appositamente indicati, evitando assolutamente di ingombrarli con materiali e/o attrezzature;

- non spostare o toccare attrezzature o sostanze di cui non si conosca la caratteristica e senza l’autorizzazione del personale addetto presente;

- non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti/macchine o compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza altrui e segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo;

- nel corso dei lavori per la posa dei cavi, tubazioni e impianti vari, verificare l’idoneità delle operazioni con il referente ARPA delle manutenzioni, ogni qual volta si ponga la necessità di attraversare manufatti e/o strutture di compartimentazione antincendio;

- non abbandonare attrezzature e/o materiali in posizioni di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, ne segnali la presenza, avvertendo tempestivamente il referente ARPA delle manutenzioni (o in sua assenza un Dirigente) per gli eventuali provvedimenti del caso;

- non usare abusivamente attrezzature e/o materiali di proprietà ARPA, senza preventiva autorizzazione ed in ogni caso attenersi sempre scrupolosamente ai contratti, regolamenti, autorizzazioni e norme d’uso relative;

- lasciare la zona di lavoro adeguatamente pulita ed ordinata ogni giorno. Tutti i materiali di risulta devono essere riposti negli appositi luoghi di raccolta segnalati e/o concordati con il referente delle manutenzioni ARPA dipartimentale;

- i lavori in corso devono essere sempre chiaramente segnalati/segregati e protetti;

- non lasciare attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro;

- tutti i lavori devono essere eseguiti nel totale rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, in particolare nelle attività di informazione/formazione ai lavoratori, uso dei D.P.I., ecc… ;

- dovrà seguire correttamente le norme o i cartelli ammonitori adottati e la segnaletica di sicurezza anche per quanto concerne l’uso eventuale di mezzi di protezione personale;

- evitare l’uso degli ascensori, per quanto possibile, per il trasporto dei materiali di cantiere, e comunque prestare particolare attenzione alle portate massime, comprensive di persone;

- evitare di consumare alimenti nelle strutture dell’Agenzia

Dispositivi di protezione individuali

L’Agenzia ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi:

X non sono state evidenziate necessità di dotazioni di DPI

Il personale della ditta appaltatrice deve essere dotato dei DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della propria funzione. È cura della ditta stessa vigilare sull’effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale.

Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica sostanziale delle condizioni di appalto il DUVRI deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto del presente DUVRI, sono stati individuati per la gestione dei rischi interferenti i seguenti costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza:

LOTTO 1

| Codice | Descrizione | Unità | Q.tà | Prezzo unit. | Importo (€) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nastro segnaletico bianco rosso 7 cm x 200m | N° | 3 | 5,00 | 15,00 |  |
| 2 | Cartello divieto accesso persone non autorizzate in vinile 400x300mm | N° | 2 | 10,00 | 20,00 |  |
| 3 | Cartello “Pavimento bagnato” | N° | 2 | 10,00 | 20,00 |  |
| 4 | Noleggi recinzioni metalliche da cantiere | N° | 1 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5 | Rete plastica da cantiere h 1,8 m rotolo da 50 m | N° | 1 | 90,00 | 90,00 |  |
| 6 | Riunione cooperazione e coordinamento | ore | 9 | 50,00 | 450,00 |  |
|  |  |  |  | Totale | 695,00 arr. a 700,00 euro |  |
| LOTTI 2 e 3 Codice; Descrizione; Unità; Q.tà; Prezzo unit.; Importo (€). 1; Nastro segnaletico bianco rosso 7 cm x 200m; N°; 3; 5,00; 15,00. 2; Cartello divieto accesso persone non autorizzate in vinile 400x300mm; N°; 2; 10,00; 20,00. 3; Cartello “Pavimento bagnato”; N°; 2; 10,00; 20,00. 4; Noleggi recinzioni metalliche da cantiere; N°; 1; 100,00; 100,00. 5; Rete plastica da cantiere h 1,8 m rotolo da 50 m; N°; 1; 90,00; 90,00. 6; Riunione cooperazione e coordinamento; ore; 3; 50,00; 150,00. Totale; 395,00 arr. a 400,00 euro per ogni lotto. |
| N.B.: si prevedono più riunioni di coordinamento c/o la sede di Via Pio VII, in quanto sede dell’ufficio tecnico che ha la gestione dell’appalto. |  |  |  |  |  |  |
| Conclusioni |  |  |  |  |  |  |

Il presente documento:

- è stato sottoposto all’attenzione dei soggetti firmatari, illustrato e commentato in ogni punto, in relazione ai lavori;

- redatto ai sensi dell’art, 26 del D.Lgs 81/08;

- contiene le misure di cooperazione e coordinamento con l’appaltatore ai fini dell’eliminazione dei rischi di interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l’esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

- Viene fornito in copia al RSPP dell’Agenzia

Torino, 						                                Il responsabile

Dichiarazioni

La ditta appaltatrice dichiara di aver ricevuto completa ed esauriente informativa sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente DUVRI, di cui si conferma espressamente l’osservanza con la sottoscrizione.

Si impegna a compilare il documento di cui alle pagine 16,17 del presente documento, che compilato e firmato diviene parte integrante del presente documento.

Torino,

Firme

VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE Art. 90, comma 9, D.Lgs 81/2008

Il sottoscritto:

In qualità di datore di lavoro/legale rappresentante della ditta:

In riferimento alle opere da realizzare:

dichiara quanto sotto esposto:

| Dati ditta: appaltatrice □ subappaltatrice □ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale |  |  |  |  |  |  |
| Sede legale |  |  |  |  |  |  |
| Settore di appartenenza |  |  |  |  |  |  |
| Partita IVA |  |  |  |  |  |  |
| Iscrizione CCIAA |  |  |  |  |  |  |
| REA |  |  |  |  |  |  |
| Polizza assicurativa, compagnia, tipo e numero |  |  |  |  |  |  |
| Datore di lavoro / Legale rappresentante |  |  |  | Tel. |  |  |
| Responsabile S.P.P. |  |  |  | Tel. |  |  |
| Medico competente |  |  |  |  |  |  |
| Referente aziendale appalto/preposto |  |  |  | Tel. e.mail |  |  |
| Caposquadra o capocantiere |  |  |  | Tel. |  |  |
| Elenco personale Nome Cognome, luogo e data di nascita, matricola (se necessario aggiungere righe) | Nome | Cognome | Luogo di nascita |  | Data di nascita | Matricola |
| Elenco attrezzature e mezzi |  |  |  |  |  |  |
| Sostanze e prodotti pericolosi utilizzati |  |  |  |  |  |  |
| DPI utilizzati |  |  |  |  |  |  |
| Informazioni dettagliate sui rischi che il soggetto appaltatore ritiene possano essere indotti, durante l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, nei confronti del personale ed utenza del committente |  |  |  |  |  |  |
| Copia dello stralcio del documento di valutazione dei rischi riferito alle attività oggetto dell’appalto |  |  |  |  |  |  |

(copia dei documenti sopra menzionati dovrà essere inviata all’uff. tec. ARPA sede di Torino, via Pio VII, n.9, e/o esibiti a richiesta)

di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- di aver effettuato la Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, - di impiegare Lavoratori in possesso di idoneità specifica alla mansione, - di aver designato e formato i Lavoratori incaricati dell’attuazione della gestione delle emergenze ed in particolare delle misure di primo soccorso e antincendio, - di aver informato e formato i Lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell’attività dell’impresa, delle proprie mansioni e degli aspetti relativi ai lavori in oggetto, - di aver consegnato a tutti i Lavoratori i DPI necessari per le proprie mansioni e di averli adeguatamente formati sul relativo uso, - di utilizzare attrezzature idonee e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari sulla salute e la sicurezza, - Di aver formato ed informato i propri dipendenti in merito al corretto uso dei propri mezzi/attrezzature di lavoro.

### Inoltre AUTOCERTIFICA ai sensi dell’art 47 DPR 445/00

- che l’Impresa possiede l’idoneità tecnico professionale, ovvero le capacità organizzative, la disponibilità di forza lavoro, macchine ed attrezzature, in relazione al tipo di opere da realizzare, - che l’impresa non è soggetta a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs. 81/08, - che tutti i dipendenti incaricati di svolgere i lavori sono regolarmente iscritti a libro matricola e assicurati a termini di legge per gli infortuni e per le malattie professionali, - che l’Impresa è in regola con il pagamento delle retribuzioni, dei premi assicurativi contro gli infortuni, degli oneri previdenziali, - che l’Impresa è in possesso di copertura assicurativa per Responsabilità Civile propria, del personale dipendente, (e dei lavoratori di Imprese e autonomi operanti in subappalto).

luogo e data                                                                                                   timbro e firma del

Titolare/Legale Rappresentante